Specyfikacja techniczna do przetargu w zakresie wykonania udostępnienia do używania urządzeń audiowizualnych umożliwiających odbiór o pełnych parametrach wszystkich dostępnych multipleksów DVBT2 nadawanych w naszym regionie i pobierania od pacjentów opłat z tego tytułu oraz bezpłatnego udostępnienia w/w sygnałów dla pracowników Szpitala w instalacji niekomercyjnej.

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania modernizacji i rozbudowy istniejącej instalacji RTV do odbioru minimum naziemnej telewizji cyfrowej i kanału audiowizualnego Kaplicy Szpitalnej w blokach A,B,C,D,H i K obejmującej wszystkie dostępne multipleksy DVBT2 nadawane w naszym regionie (stacje nadawcze Piaski i Tarnawatka). Dla zminimalizowania kosztów przyjęto rozwiązania wykorzystujące istniejące instalacje RTV. Zadaniem oferenta będzie:
- przystosowanie i modernizacja na własny koszt i w uzgodnieniu z właściwymi służbami Szpitala istniejących i uzupełnionych o nowe punkty instalacji RTV (wykonanej w 2004 roku do świadczenia usług komercyjnych jak i bezpłatnej z 1996 roku dla pracowników Szpitala ) do odbioru programów cyfrowej telewizji naziemnej DVBT2 na gniazdach końcowych TV. Obecnie sygnał cyfrowy DVBT2 retransmitowany jest na tradycyjny sygnał analogowy.
- wykonanie systemu poboru opłat dla telewizji tzw. komercyjnej dla pacjentów
- wyposażenie w odbiorniki zawieszone na salach łóżkowych z ofertą programową obejmującą minimum wszystkie dostępne multipleksy DVBT2 nadawane w naszym regionie
- udostępnienia sygnałów telewizji naziemnej DVBT2 (wszystkie dostępne multipleksy) dla pracowników Szpitala w zmodernizowanej instalacji niekomercyjnej (z 1996 roku)
Do prawidłowego wykonania zadania należy bezwzględnie dokonać wizji lokalnej systemów i na podstawie zebranych informacji i istniejących dokumentacji (dostępnej w Dziale AT) wykonać projekt techniczny powykonawczy uwzględniający wykonanie modernizacji istniejącego systemu RTV z uwzględnieniem wykonania brakującego okablowania w pomieszczeniach wskazanych przez Inwestora. Przy oznaczaniu gniazd końcowych przyjąć zasadę: oznaczenie bloku / nr kondygnacji / numer pomieszczenia np. A1/37. Projekt powykonawczy przekazać Inwestorowi również w wersji elektronicznej pdf.

2. Zakres stosowania specyfikacji:
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i umownych. Należy ją
stosować w trakcie przygotowywania oferty oraz w czasie wykonywania projektu i robót.

3. Zawartość Specyfikacji:
Opis stanu istniejącego, zbiór wymagań niezbędnych do określenia standardu jakości wykonania robót
oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych prac.

4. Instalacje RTV stan istniejący:
Obecnie w obiektach Szpitala funkcjonują trzy instalacje RTV jedna wykonana w 1996 roku pod potrzeby własne dla pracowników Szpitala, druga wykonana w 2004 roku do świadczenia usług komercyjnych i trzecia wykonana lub zaplanowana tylko w części okablowania poziomego LAN pod przyszłą telewizję IP (blok H i blok C parter).
Dwie pierwsze instalacje z okablowaniem koncentrycznym 75 Ohm i infrastrukturą przystosowane były do odbioru sygnałów telewizji analogowej i cyfrowej DVBT poprzez retransmisję na tradycyjny sygnał analogowy. Instalacja z 2004 roku wykonana w bloku A, C, E i H jako komercyjna została wykonana pod potrzeby pacjentów. System poboru opłat został zdemontowany a programy DVBT są retransmitowane na system analogowy. W Kaplicy Szpitalnej instalacji RTV Transmisja obrazu i dźwięku z kamery zamontowanej w Kaplicy Szpitalnej. Na dzień dzisiejszy Szpital wykorzystuje 49 odbiorników CRT, które należy zutylizować.

5. Wymagania techniczne w zakresie Telewizji Szpitalnej:
- instalacja antenowa zlokalizowana na dachu bloku A nad stacją czołową TV - wykonać remont masztu i anten dostosowując do wymagań odbioru telewizji naziemnej
- stacja czołowa TV zlokalizowana w pomieszczeniu zamkniętym na poddaszu bloku A - wykonać remont stacji zapewniając odpowiednie parametry sygnałowe okablowania pionowego do odbioru programów w tym transmisji kanału z kamery zamontowanej na antresoli Kaplicy Szpitalnej.
- okablowanie pionowe - wykonać modernizację pod kątem zapewnienia odpowiedniej jakości przesyłu sygnałów zarówno dla instalacji szpitalnej jak i komercyjnej (wymienić wzmacniacze liniowe, moduły rozdzielcze itp)
- punkty rozdzielcze - wykonać modernizację pod kątem zapewnienia odpowiedniej jakości przesyłu sygnałów zarówno dla instalacji szpitalnej jak i komercyjnej (wymienić wzmacniacze liniowe, moduły rozdzielcze itp)
- okablowanie poziome - wykonać modernizację pod kątem zapewnienia odpowiedniej jakości przesyłu sygnałów zarówno dla instalacji szpitalnej jak i komercyjnej, w przypadku braku instalacji (dokument inwetaryzacyjny z 03.07.2023 r.) wykonać dodatkową również zasilającą do odbiornika
- instalacja zasilająca odbiorniki - instalacja komercyjna TV posiada gniazda zasilające odbiorników po zdemontowanych automatach wrzutowych w przypadku jej braku wykonać nową
- uchwyty montażowe do zawieszenia odbiorników (telewizja tzw. komercyjna) zastosować certyfikowane uchwyty montażowe do odbiorników z regulacją w poziomie i pionie zapewniające odpowiednie ustawienie odbiornika do pozycji leżącego pacjenta
- odbiorniki telewizyjne z pilotami sterującymi (telewizja tzw komercyjna) przekątna ekranu minimum 40 cali, rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 pikseli ( Full HD), matryca wykonana w technologi zapobiegającej odbiciom światła dziennego i sztucznego, możliwość współpracy ze słuchawkami bezprzewodowymi Bluetooth, piloty sterujące z atestem PZH i przyciskami zapewniającymi tylko niezbędne funkcje w zakresie obsługi oferty programowej,
- instalacja związana z transmisją Mszy świętych z Kaplicy Szpitalnej zmodernizować istniejący kanał transmisyjny zapewniając odpowiednią jakość transmitowanego sygnału w instalacjach szpitalnych i komercyjnych TV z Kaplicy Szpitalnej
- instalacja związana z systemem poboru opłat (telewizja tzw. komercyjna) Zamawiający nie narzuca rozwiązań w zakresie wpłatomatów mogą to być urządzenia indywidualne przy każdym odbiorniku jak i urządzenia wspólne ogólnie dostępne (np. na holach czy korytarzach jednak nie utrudniających pracy oddziałów)

6. Badania i pomiary:
Po zakończeniu prac instalacyjnych Wykonawca wykona badania i pomiary w obecności przedstawiciela Inwestora. Z przeprowadzonych pomiarów należy sporządzić protokoły.

7. Odbiór końcowy:
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje dokumenty potrzebne do oceny
wykonanych robót.
Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedłożyć:
- aktualna dokumentację powykonawczą
- protokoły badan i pomiarów
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji
- instrukcje eksploatacji dostarczonych urządzeń
- atesty, certyfikaty potwierdzające jakość materiałów
- certyfikat producenta okablowania, potwierdzający zgodność wykonanej instalacji z systemem.
Podczas odbioru końcowego komisja odbiorowa sprawdza zgodność wykonanych robót z umową, projektem, specyfikacją, normami i przepisami oraz udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami badań i pomiarów, a także aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, protokoły z usunięcia ewentualnych usterek.
Przekazanie instalacji do eksploatacji Inwestorowi nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i usterek zgłoszonych przez Inwestora w okresie gwarancyjnym.

8. Dokumentacja powykonawcza:
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Inwestorowi szczegółowej dokumentacji
powykonawczej zrealizowanych instalacji teletechnicznych wraz z wynikami pomiarów dla każdego
toru transmisyjnego. Dokumentacja powinna być przekazana w terminie realizacji zamówienia

  Andrzej Krupa

Załączniki:
1. Część źródłowego Projektu Technicznego Instalacji RTV (komercyjnej) z 2004 roku.
2. Część źródłowej dokumentacji technicznej instalacji RTV z 1996 roku.
3. Inwentaryzacja wg wizji lokalnej z 3 lipca 2023 r.:
- zestawienie istniejących punktów dostępu TV szpitalnych i komercyjnych (istnienie punktów nie
oznacza dostępu do sygnału)
- zestawienie brakujących punktów dostępu TV szpitalnych i komercyjnych wg przyjętych zasad