……………………………….                                                                                                                  Załącznik nr 3 do Zaproszenia AT.Z.2150.44.2024

(pieczęć Wykonawcy)

| Zadanie 1 – Fartuchy pełno barierowe |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| 1. | Fartuch chirurgiczny pełno barierowy jednorazowego użytku wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 68g/m² - 73g/m², przepuszczalnej dla pary wodnej, dodatkowo wzmocniony przód fartucha oraz rękawy włókniną o gramaturze 35g/m² - 40g/m² co eliminuje ryzyko przemakania podczas długich zabiegów, rękaw zakończony elastycznym mankietem. Sposób założenia oraz zawiązywania pozwala na zachowanie czystych pleców operatora (za pomocą kartonika), sterylny, pakowany pojedynczo zawiera serwetki do wycierania rąk rozmiar M, L, XL, XXL, XXXL. |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto (słownie)............................................................................................................. ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *) *niepotrzebne skreślić |  |

Oferta cenowa

……………………………….                                                                                                                                              Załącznik nr 3 do Zaproszenia AT.Z.2150.44.2024

(pieczęć Wykonawcy)

| Zadanie 2 – Fartuch chirurgiczny pełno barierowy bez wstawek |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| 1. | Sterylny Fartuch pełno barierowy bez wzmocnień, wykonany z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m²-40g/m². Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, sposób złożenie umożliwiający aseptyczną aplikację fartucha (czyste plecy), posiadający zapięcie typu rzep, rękawy zakończone mankietem, pakowany w papier krepowy wraz z dwoma ręczniczkami do rąk. Opakowanie typ Papier- folia. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w przynajmniej 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób. W rozmiarach M, L,XL, XXL i XXXL Spełniające normę EN 13795. |  | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto (słownie)............................................................................................................. ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *) |  |
| *niepotrzebne skreślić |  |

Oferta cenowa

……………………………….                                                                                                                                               Załącznik nr 3 do Zaproszenia AT.Z.2150.44.2024

(pieczęć Wykonawcy)

Oferta cenowa

| Zadanie 3 – Fartuch foliowy |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| 1. | Fartuch foliowy w kolorze mlecznym pakowany pojedynczo |  | szt. | 16 000 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto (słownie)............................................................................................................. ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *) |  |

……………………………….                                                                                                                                              Załącznik nr 3 do Zaproszenia AT.Z.2150.44.2024

(pieczęć Wykonawcy)

Oferta cenowa

| Zadanie 4 – Podkłady chłonne |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| 1. | Podkład chłonny w rozmiarze 60cm x 180 cm +/- 10 cm w wkładem chłonnym umieszczonym centralnie w rozmiarze 60 cm x 90 cm +/- 5 cm. Wykonany w całości z włókniny oddychającej, posiadający zakładki umożliwiające podwinięcie pod materac. |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto (słownie)............................................................................................................. ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *) |  |

……………………………….                                                                                                                                                Załącznik nr 3 do Zaproszenia AT.Z.2150.44.2024

(pieczęć Wykonawcy)

Oferta cenowa

| Zadanie 5– Czepki jednorazowe, maski |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| 1. | Jednorazowy czepek okrągły z wszytą gumką w całym obwodzie wykonany z cienkiej przewiewnej włókniny, wymagana włóknina elektrostatyczna, hipoalergiczna oraz oddychająca w rozmiarze min 53cm w obwodzie oraz max 60 cm w obwodzie. Pakowane w kartonach |  | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska chirurgiczna, min 3-warstwowa pełno barierowa, zawiązywana na troki wykonana z włóknin pozbawionych mikro włosków powodujących podrażnienia skóry, posiadająca sztywnik ułatwiający dopasowanie się do kształtu twarzy. Pakowana w kartonach. |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska chirurgiczna, min 3-warstwowa pełno barierowa, z gumkami zakładanymi za uszy wykonana z włóknin pozbawionych mikro włosków powodujących podrażnienia skóry, posiadająca sztywnik ułatwiający dopasowanie się do kształtu twarzy. Pakowana w kartonach |  | szt. | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto (słownie)............................................................................................................. ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *) |  |

……………………………….                                                                                                                                               Załącznik nr 3 do Zaproszenia AT.Z.2150.44.2024

(pieczęć Wykonawcy)

Oferta cenowa

| Zadanie 6– Obłożenia do cięcia cesarskiego |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| 1. | Obłożenie do cięcia cesarskiego sterylne : - serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140-150cm x 190-200cm - serweta na stolik MAYO (forma worka na zużyty zestaw) jednostronnie wzmocniona o rozmiarach 80-85 cm x 140-150cm. -1 serweta do cięcia cesarskiego dwuwarstwowa w kształcie litery T o wymiarach 220-260cm x 310-340 cm, posiadająca otwór o wymiarach 20cm, (+ 5 cm), długości 14 cm szerokość (+ 5cm) otoczony wysoko chłonną warstwą o gramaturze min. 54 g/m² max. 66g/m² , otwór ten okala worek z usztywnionym brzegiem przechwytującym płyny 360°. Otwór bez folii samoprzylepnej. - 1 serweta włókninowa chłonna dla noworodka 70-110cm x 80-120cm - min. 2 szt. serwety włókninowe o wym.20-30 cm x 20-30 cm - wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto (słownie)............................................................................................................. ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *) |  |

……………………………….                                                                                                                                              Załącznik nr 3 do Zaproszenia AT.Z.2150.44.2024

(pieczęć Wykonawcy)

Oferta cenowa

| Zadanie 7– Zestaw do cystoskopii |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| 1. | Jednorazowy, sterylny zestaw dwuwarstwowy o gramaturze minimum 54 g/m² – max. 56 g/m² w składzie : - serweta na stolik 75cm x90 cm – 1 szt. - serweta 75 cm x 90 cm z otworem przylepnym o wymiarze 6 cm x 8 cm – 1 szt. - nogawica 60- 70 cm x 110 – 120 cm – 2 szt. - taśmy samoprzylepne – 2 szt. Zestaw pakowany w opakowanie papier-folia posiadający minimum dwie metryczki . |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto (słownie)............................................................................................................. ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *) |  |

……………………………….                                                                                                                                             Załącznik nr 3 do Zaproszenia AT.Z.2150.44.2024

(pieczęć Wykonawcy)

Oferta cenowa

| Zadanie 8 - Zestaw jałowy obłożeń angio j.u. do PTCA, TAVI |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| 1. | Zestawy jałowe do obłożeń angio j.u. do PTCA, TAVI – skład zestawu: – dwa fartuchy w rozmiarach XL i L, pełnobarierowe -prześcieradło do okrycia pacjenta wykonane z paraprzepuszczalnego, nieprzemakalnego materiału wytrzymałego na rozrywanie w stanie mokrym i suchym, o wymiarze pasującym do wielkości stołu 3,5 m z dwoma otworami w pachwinach otoczonymi taśmą lepną o średnicy 10-12 cm i przeźroczystą folią wzdłuż długiego brzegu prześcieradła po prawej stronie pacjenta pozwalającą na widoczność panela sterowniczego – zestaw owinięty serwetą na stół instrumentalny, serweta o wymiarze nie mniejszym niż 150 x 90 cm – przeźroczysta osłona foliowa pasująca na na aparaturę o wymiarach 85x90cm z elastyczną krawędzią - 1 szt. – osłona foliowa pasująca na szybę ołowiową 90x100 cm - otwór na długim boku - 1 szt. – rampa wysokociśnieniowa dwudrożna, dostępna w wersji OFF, wykonana z przeźroczystego materiału, ergonomiczny kształt, możliwość płynnego ustawienia zaworów (180°) z łącznikiem luer-lock – 1 szt. – skalpel nr 11 - 1 szt. – igła 18G kompatybilna z prowadnikiem diagnostycznym 0.035 - 0.038 cala - 1 szt. – miseczki 2 szt.: 0.7-2,0 litra – miseczka 0.45 - 0.5 litra – miseczka z ogranicznikiem dla prowadników (wewnętrzne wypustki) min 2,5 litra – gaziki bawełniane 8-warstwowe 10 x 10 cm - 20 szt. – strzykawka do podawania kontrastu 3-częściowa z gumowym tłokiem, podwójnym uszczelnieniem i końcówką luer-lock, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, przezroczysty cylinder 10 ml - 1 szt. – strzykawka 20 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra - 1 szt. – strzykawka 10 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra - 2 szt. – strzykawka 2 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przeźroczystości cylindra - 1 szt. – igła 0.6 mm - 1 szt. – przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych, dł. 150 cm, wyposażony w ostry kolec, filtr z odpowietrznikiem oraz końcówką luer-lock - 1 szt. – linia (przedłużacz) wysokociśnieniowy przystosowany do pomiaru ciśnienia 150 cm, przeźroczysty - 1 szt. – wszystkie elementy pasujące wielkością do stołu, lampy i osłon – prześcieradło o dużej wodoodporności w okolicy zabiegowej wyposażone w warstwę absorpcyjną – miseczki ze sztywnego tworzywa - nie podatnego na odkształcenie pod wpływem ciężaru wypełniającego płynu. |  | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto (słownie)............................................................................................................. ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *) |  |

……………………………….                                                                                                                                             Załącznik nr 3 do Zaproszenia AT.Z.2150.44.2024

(pieczęć Wykonawcy)

Oferta cenowa

| Zadanie 9– Folia operacyjna |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| 1. | Folia operacyjna : - bakteriobójcza z jodoforem - wykonana z poliestru o grubości 0,025 mm - niepalna - antystatyczna - matowa - rozciągliwa z hypoalergicznym klejem akrylowym - jałowa - wielkość 60cm x 56cm (powierzchnia klejona) |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto (słownie)............................................................................................................. ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *) |  |

……………………………….                                                                                                                                             Załącznik nr 3 do Zaproszenia AT.Z.2150.44.2024

(pieczęć Wykonawcy)

Oferta cenowa

| Zadanie 10– Jednorazowy podkład pod mankiet |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| 1. | Jednorazowy podkład pod mankiet rozmiar 18x 47 ( +/-2 ) cm Pokład pod mankiet: holtera ciśnieniowego, holter EKG, ciśnieniomierz automatyczny, ciśnieniomierz zegarowy i ciśnieniomierz półautomatyczny . Jednorazowy podkład pod mankiet mocujący z rzepem. |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto (słownie)............................................................................................................. ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *) |  |

……………………………….                                                                                                                                              Załącznik nr 3 do Zaproszenia AT.Z.2150.44.2024

(pieczęć Wykonawcy)

Oferta cenowa

| Zadanie 11– Zestaw do kraniotomii |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| 1. | Serweta 240x320 (+ - 10cm) z otworem 25x20 wypełnionym folią operacyjną oraz workiem do zbierania płynów. Serweta wykonana z włókniny 3-warstwowej (wiskoza polietylen i polipropylen) min73g/m2. Chłonność min 800%. Serweta barierowa chłonna na całej powierzchni, ilość – 1 sztuka. Serwety 50x60 z przylepcem na całej długości dłuższego boku wykonane z włókniny 2-warstwowej min 55g/m2, chłonność min 480%serwety barierowa i chłonna na całej powierzchni, ilość -4 sztuki Serweta na stolik mayo 145x80 składana teleskopowo- 1 sztuka Ręczniki do rąk 40x20- 2 sztuki Serweta na stół instrumentalny ze wzmocnieniem 190x150- 1 sztuka- owinięcie zestawu Taśma medyczna – 2sztuki Plastikowy niebieski pojemnik jednorazowego użytku, okrągły, pojemność: 500ml, podziałka co 100ml- umożliwia identyfikację objętości płynów -2 sztuki Produkt w podwójnym opakowaniu. Opakowanie jednostkowe posiada etykietę jednostkową z 2 etykietami samoprzylepnymi typu TAG. Każda z etykiet zawiera dane: REF, LOT, data ważności 5 lat, data produkcji, oznaczenie producenta, nazwę handlową oraz opis |  | zestaw | 100 |  |  |  |  |  |  |

(pieczęć Wykonawcy)                                                                                                                                               Załącznik nr 3 do Zaproszenia AT.Z.2150.44.2024

Oferta cenowa

| Zadanie 12– Zestaw do wkłucia lędźwiowego. |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| 1. | 1x serweta z laminatu Blue Special z otworem o średnicy 10 cm i dwoma przylepcami na rogach, 60x50 cm(+/- 2-3 cm) 1x serweta z laminatu FB, 75x45 cm (+/-2-3 cm) 10x korpus włókninowy 30g, 4-warstwowy, 7,5x7,5 cm 1x opatrunek 5x 7,2cm 1x igła iniekcyjna 18G, średnica: 1,2 mm, długość 40 mm 1x igła iniekcyjna 25G, średnica: 0,5 mm, długość 25 mm 1x pęseta anatomiczna plastikowa, ok. długość:13 cm 1x strzykawka plastikowa 3-cześciowa, 3 ml luer 1x strzykawka plastikowa 3-częściowa, 5 ml, luer lock |  | zestaw | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto (słownie)............................................................................................................. ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *) |  |

……………………………….                                                                                                                                              Załącznik nr 3 do Zaproszenia AT.Z.2150.44.2024

(pieczęć Wykonawcy)

Oferta cenowa

| Zadanie 13– Zestaw do wkłucia centralnego |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| 1. | 1x serweta z laminatu TF, 75X45 CM (+/-) 3-4cm 1x serweta z laminatu TF z regulowanym otworem i przylepcem, 75x45 cm (+/-3-4 cm) 1x igła iniekcyjna 18G, 1,2x40 mm 1x igła iniekcyjna 21G, 0,8x40 mm 1x strzykawka plastikowa 2- częściowa, pojemność: 10 ml, końcówka:luer 1x ostrze chirurgiczne do skalpela nr 11 1x pęseta anatomiczna plastikowa, 11 cm 6x kompres gazowy 13-nitkowy, 8-warstwowy, 7,5x7,5 cm 4x tuper gazowy „kula”, 17-warstwowy, 15x15 cm 1x opatrunek, 8x15 cm 1x kleszczyki metalowe do igły, proste 13 cm 1x kleszczyki plastikowe Pean, 13 cm |  | zestaw | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto (słownie)............................................................................................................. ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *) |  |

……………………………….                                                                                                                                              Załącznik nr 3 do Zaproszenia AT.Z.2150.44.2024

(pieczęć Wykonawcy)

Oferta cenowa

| Zadanie 14– Zestawy do angiografii promieniowo-udowej |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| 1. | Zestaw do angiografii promieniowo-udowej: serweta papierowa do owinięcia zestawu-1szt, strzykawka 5ml Luer-lock trzyczęściowa z gumowym tłokiem-1szt, strzykawka 10ml Luer-lock z gumowym tłokiem-2szt, strzykawka 20 ml Luer-lock trzyczęściowa z gumowym tłokiem-2szt, igła iniekcyjna 1,2x40-1szt, igła iniekcyjna 0,7x30-1szt,miska plastik 250 ml-1szt, miska plastik 500 ml-1 szt, miska plastikowa 1000 ml z rantem w środku-1 szt, rampa dwudrożna-2 szt, zestaw do podawania płynów 180 cm (minimum)-1 szt, osłona przylepna na monitor- 2szt, serweta na stolik instrumentariuszki 150x200 cm 1 szt, torba ze ściągaczem do rtg średnica 91 cm 1szt, torba ze ściągaczem do rtg średnica 116 cm -1 szt, serweta do angiografii wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min 40 g/m², w strefie krytycznej wyposażone w dodatkową warstwę chłonną w rozmiarze 140x 150 o gramaturze min 85 g/m² z 2 otworami owalnymi 12 x 7,6 cm oraz 2 otworami okrągłymi o średnicy 12,7 cm – 1 szt. Po obu stronach serweta zintegrowana z przeźroczystą osłoną na pulpit sterowniczy. Całkowity rozmiar serwety wraz z osłonami na pulpit 240x380 cm fartuch ze wstawkami nieprzemakalnymi rozmar L-1szt., fartuch ze wstawkami nieprzemakalnymi rozm.XL-2szt, plastikowe klemy zaciskające do łapania obłożeń-2szt, pean plastikowy-2szt, ostrze z trzonkiem nr 11-1szt. |  | zestaw | 75 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto (słownie)............................................................................................................. ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *) |  |