Załącznik nr 1 do Zaproszenia,

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Środki ochrony radiologicznej”- postępowanie do 130.000zł/netto

Zadanie nr 1 - środki ochrony radiologicznej

| Lp. | Opis | Ilości |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fartuch rentgenowski ochronny dla dorosłych, dwustronny – zamknięty, typu płaszcz, wykonany z materiałów bezołowiowych, ultralekki, sięgający za kolana, o równoważniku osłabienia promieniowania: przód – 0,5mmPG, tył – 0,25mmPG: Rozm. M – 2szt Rozm. L – 5szt Rozm.XL – 6szt Kolor do wyboru przez Zamawiającego. | 2szt 5szt 6szt |
| 2. | Osłony na tarczycę (stójka 5-6cm + śliniak 10-12cm (+/-1cm)) dla dorosłych, ergonomiczna konstrukcja, wykonane z materiałów ultralekkich, bezołowiowych, zapinane na rzep, o równoważniku osłabienia promieniowania: 0,5mmPG | 11szt |

Zadanie nr 2 – okulary ochronne RTG

| Lp. | Opis | Ilości |
| --- | --- | --- |
| 1. | Okulary ochronne RTG panoramiczne, dla dorosłych, w lekkiej oprawie, o równoważniku osłabienia promieniowania: 0,75mmPG – przód i 0,5mmPb -boki. | 6szt |

Zadanie nr 3 – okulary ochronne RTG na okulary

| Lp. | Opis | Ilości |
| --- | --- | --- |
| 1. | Okulary ochronne RTG na okulary, nakładane na głowę z możliwością indywidualnego dopasowania do obwodu głowy, mocowane do opaski okalającej głowę - odciążające nos i uszy, uniwersalne, ochrona przednia- 0,75mmPb i boczna- 0,5mmPb. | 2szt |

W/w środki ochrony radiologicznej winny posiadać Certyfikaty spełniające normy w ochronie radiologicznej.