Załącznik Nr 3 –  do  zaproszenia

AT.Z.2150.7.1.2024

..............................................
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

| L.p. | Asortyment / Nazwa handlowa | Ilość . | Jedn. cena netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Jedn. cena brutto w PLN ( 4 + 5) | Łączna cena netto w PLN (4 x 3) | Łączna cena brutto w PLN ( 7 + 5) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Resektoskop bipolarny z osprzętem – kompletny Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 lub 2024, dostosowany do sterylizacji plazmowej i parą wodną W skład każdego zestawu wchodzi: - Element pracujący resektoskopu, bipolarny, aktywny, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce i kciuk z przyłączem HF od góry – 1 szt - Płaszcz resektoskopu 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego i obturatora. Płaszcz zewnętrzny z 2 regulowanymi kanałami do napływu i odpływu płynu LUER-Lock, obrotowy. Płaszcz wewnętrzny z ukośną końcówką ceramiczną . Obturator kompatybilny do płaszcza 26 Fr – 1 kpl - Optyka 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna z przyłączem zatrzaskowym umożliwiającym podłączenie posiadanych, typowych światłowodów - 1 szt - Przewód wysokiej częstotliwości bipolarny o dł. 3m do posiadanej diatermii ERBE- 1 szt - pudełko ochronne do resektoskopu – 1 szt - pudełko ochronne do optyki – 1 szt | 2 kpl |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pętla tnąca, bipolarna, 26 Fr., autoklaw owalna | 200 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda bipolarna wałeczkowa lub kulkowa, autoklawowalna, do wyboru przez zamawiającego | 40 szt |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

………………………………………………...

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej