OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z INSTRUKCJĄ DLA WYKONAWCÓW.

Zadanie 1 -  Chusteczki do dezynfekcji powierzchni o działaniu sporobójczym (Clostridium difficile)

Wymagania:

- chusteczki o działaniu myjąco-dezynfekującym, nasączone/inkrustowane preparatem, wolne                                od  fenoli, aldehydów,

- o spektrum działania, potwierdzone badaniami wg norm:

B-EN 13 727 lub EN 14 651

F-EN 13 624  lub EN 14 562 lub dzianie bakterio i drożdżobójcze  potwierdzone wg normy                       EN 16615

V-EN 14476  (wymagane działanie na wirusy testowe osłonkowe)

S-EN 13 704 lub EN 17 126

- czas działania - nie dłuższy niż15 minut,

- nie posiadający właściwości drażniących,

- dobrze nasączone, wykonane z materiału utrzymującego wilgotność w trakcie użytkowania,

- rozmiar 20cm (+/-5 cm) na 20cm (+/-7cm),

- łatwe w użyciu, bezpieczne dla środowiska,

- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.

Ilość chusteczek w:

- opakowaniach od 25 do 100 szt. – 50 000 szt. w przeliczeniu na opakowania (cena za 1 opakowanie),

- wkładach wymiennych od 25 do 100 chusteczek – 15 000 szt. w  przeliczeniu na wkłady (cena                           za 1 wkład).

Zadanie 2 – Suche chusteczki inkrustowane preparatem dezynfekcyjnym

Wymagania:

- do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni,

- spektrum biobójcze:

B-EN 13 727 lub EN 14 651,

F-EN 13 624  lub EN 14 562 lub dzianie bakterio i drożdżobójcze  potwierdzone wg normy                        EN 16615,

V-EN 14476  (wymagane działanie na wirusy testowe osłonkowe)

S-EN 13 704 lub EN 17 126,

- w czasie 15 min,

- chusteczki o wymiarach 20 (+/-5 cm na 25cm (+/-5), o gramaturze 60g/mkw,

- opakowania po 25-50 szt.,

- ilość: 1000 szt.

Zadanie 3 - Preparaty do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi, zawierające w składzie NaDCC, uwalniające wolny chlor w roztworze wodnym.

Wymagania:

- spektrum działania:

B- EN 13 727 lub EN 14 651

F-EN 13 624  lub EN 14 562 lub dzianie bakterio i drożdżobójcze  potwierdzone wg normy                         EN 16615

V - EN 14476  (wymagane działanie na wirusy testowe osłonkowe),

- aktywność dezynfekcyjna w obecności substancji organicznych,

- tabletkowany,

- czas działania - nie dłuższy 15 minut,

- nie niszczący powierzchni dezynfekowanej,

- do przygotowania roztworu roboczego woda wodociągowa,

- termin ważności - co najmniej 1 rok od dostawy.

Ilość preparatu:  odpowiadająca 60 000 litrów roztworu roboczego  o stężeniu ok 6000 ppm, wykazującego działanie zgodnie z wymaganym spektrum w czasie do 15 minut, na powierzchniach zanieczyszczonych substancjami organicznymi.

Uwaga – w ofercie należy podać ilość preparatu w postaci handlowej (liczba tabletek) oraz objętości wody, koniecznych do otrzymania roztworów roboczych o określonych stężeniach oraz spektrum działania tych roztworów w czasie do 15 minut, w zależności od stopnia zanieczyszczenia powierzchni.

### Zadanie 4 - Preparaty do dezynfekcji narzędzi zawierające nadwęglan sodu.

Wymagania:

- spektrum działania:

B- EN 13 727 lub EN 14 651

F-EN 13 624  lub EN 14 562

V - EN 14476  wymagane działanie na wirusy testowe adeno i/lub polio

Tbc- EN 14 348  lub EN-14 563

S- EN 13 704 lub EN 17 126,

- czas działania – nie dłuższy niż 1 godzina,

- zawierający środki powierzchniowo czynne,

- zdolność aktywności dezynfekcyjnej w obecności substancji organicznych,

- nie niszczący powierzchni dezynfekowanych,

- przeznaczony do mycia i dezynfekcji endoskopów,

- przeznaczony do dezynfekcji inkubatorów,

- możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych,

- nie zawierający aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, kwasu nadoctowego,

- przygotowywanie roztworu roboczego z wody wodociągowej o temp. 15-25°C,

- termin ważności – co najmniej 1 rok od dostawy.

Ilość preparatu: odpowiadająca 75 000  litrów roztworu roboczego wykazującego działanie zgodnie                    z wymaganym spektrum w czasie do 1 godziny + ilość aktywatora potrzebna do uzyskania wymaganego spektrum i ilości roztworu roboczego -  (spektrum B, F, S, Tbc, V).

Wymagane opakowania:

- 600 opakowań po 2 kg

- pozostała część w opakowaniach po 10-15 kg.

Uwaga – w ofercie należy podać ilość preparatu w postaci handlowej, ilość aktywatora oraz objętości wody, koniecznych do otrzymania roztworów roboczych o określonych stężeniach oraz spektrum działania tych roztworów  w zależności od czasu działania.

Zadanie 5 - Preparaty do dezynfekcji drobnego sprzętu, mającego kontakt z nieuszkodzoną skórą pacjenta.

Wymagania:

- w postaci koncentratu,

- spektrum działania:

B- EN 13727 lub EN14561

F- EN 13 624 lub EN 14562

Tbc- EN 14 348 lub EN14563

V - EN 14 476- na wirusy osłonkowe: HBV, HIV, HCV,

- posiada właściwości myjąco-dezynfekujące,

- zdolność aktywacji dezynfekcyjnej w obecności substancji organicznych,

- czas działania – nie dłuższy niż 1 godzina,

- nie zawierający aldehydów, związków chloru i pochodnych fenolu,

- przygotowywanie roztworu roboczego z wody wodociągowej,

- termin ważności – co najmniej 1 rok od dostawy.

Ilość preparatu: odpowiadająca 600 000  litrów roztworu roboczego wykazującego działanie zgodnie                    z wymaganym spektrum w czasie do 1 godziny.

Wymagane opakowania:

- 120 opakowań po 1 lub 2 litry,

- pozostała część w opakowaniach 5 litrowych.

Uwaga – w ofercie należy podać objętości preparatu w postaci handlowej oraz objętości wody, koniecznych do otrzymania roztworów roboczych o określonych stężeniach oraz spektrum działania tych roztworów w zależności od czasu działania.

Zadanie 6 - Preparaty do dezynfekcji narzędzi na bazie aldehydu glutarowego.

Wymagania:

- gotowy do użycia bez rozcieńczania,

- spektrum działania:

B- EN 13727 lub EN14561

F- EN 13 624 lub EN14562

Tbc- EN 14 348 lub EN14563

V - EN 14 476- wymagane działanie na wirusy testowe adeno i/lub polio,

S- EN 13 704,

- skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych,

- nie wymagający dodawania aktywatora,

- czas działania – nie dłuższy niż 30 minut,

- bezpieczny dla sprzętu,

- stabilny chemicznie, umożliwiający wielokrotne stosowanie roztworu roboczego przez okres dłuższy niż 1 doba,

- możliwość kontroli aktywności biobójczej roztworu za pomocą paskowych testów kontrolnych,

- termin ważności – co najmniej 1 rok od dostawy,

Ilość preparatu: 400 litrów preparatu  +  10 opakowań pasków testowych pakowanych po około                   100 szt.

Wymagane opakowania:

- kanistry 5 litrowe

# Zadanie 7 Preparat do dezynfekcji sprzętu i dużych powierzchni zawierające związki nadtlenowe  -

# działające na Clostridioides difficile.

- czas działania nie dłuższy niż15 min,

- spektrum działania:

B- EN 13727 lub EN14561

F- EN 13 624 lub EN 14562

Tbc- EN 14 348 lub EN 14563

V - EN 14 476- na wirusy osłonkowe

S- EN- 13 704 lub EN 14 347,

- nie posiadający właściwości drażniących,

- przygotowywanie roztworu roboczego z  wody wodociągowej,

- termin ważności przynajmniej 1 rok od dostawy.

Ilość preparatu: odpowiadająca 14 500 litrów roztworu roboczego wykazującego działanie zgodnie                    z wymaganym spektrum w czasie do 15 minut.

Wymagane opakowania:

- Opakowania – 1 - 2 kg.

Uwaga – w ofercie należy podać ilość preparatu w postaci handlowej (ilość proszku, liczba tabletek, saszetek) oraz objętości wody, koniecznych do otrzymania roztworu roboczego o odpowiednim stężeniu i wymaganym spektrum działania w czasie do 15 minut.