                                                                                                          Załącznik Nr 3 –  do  zaproszenia   
 AT.Z.2150.7.2.2023        
..............................................
(pieczęć Wykonawcy)
OFERTA CENOWA
	L.p.
	Asortyment / 
Nazwa handlowa
	Ilość
w szt.
	Jedn. cena netto 
w PLN

	Stawka podatku VAT w 
% 
	Jedn. cena brutto 
w PLN

( 4 + 5)
	Łączna cena netto 
w PLN 

(4 x 3)
	Łączna cena brutto 
w PLN 

( 7 + 5)
	Producent 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Resektoskop przepływowy 26 Charr – kompletny
	1 szt.
	
	
	
	
	
	

	2
	Optyka typu Hopkins II 30o, średnica 4 mm, długość 30 cm, autoklawo walna
	1 szt
	
	
	
	
	
	

	3
	Element pracujący resektoskopu, monopolarny, aktywny
	1 szt
	
	
	
	
	
	

	4
	Obturator do zastosowania z płaszczem resektoskopu 26 Charr
	1 szt
	
	
	
	
	
	

	5
	Płaszcz resektoskopu 26 Charr, obrotowy z regulacją przepływu
	1 szt
	
	
	
	
	
	

	6
	Elektroda pętlowa, zagięta, monopolarna, do zastosowania z płaszczem 26 Charr
	5 szt
	
	
	
	
	
	

	7
	Elektroda wałeczkowa lub kulkowa, monopol arna, do zastosowania z płaszczem 26 Charr
	5 szt
	
	
	
	
	
	

	8
	Element pracujący resektoskopu, monopolarny, aktywny, do posiadanej przez Zamawiającego optyki typu Panoview 30o prod. Wolf, średnica 4 mm   o nr kat. 8654.422
	1 szt
	
	
	
	
	
	

	9
	płaszcz resektoskopu 26 Charr, obrotowy z regulacją przepływu do posiadanej przez Zamawiającego optyki typu Panoview 30o prod. Wolf, średnica 4 mm o nr kat. 8654.422
	1 szt
	
	
	
	
	
	


Wartość brutto (słownie).............................................................................................................  
                                                                                 ………………………………………………...
                                                                                ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej  
