ZAŁĄCZNIK NR 1
 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	1.
	Videokolonoskop HDTV wysokiej rozdzielczości

Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2017

Producent

Model

Kraj pochodzenia
	TAK

podać
	

	2.
	Jednostopniowe, wodoodporne podłączenie do źródła światła i procesora
	TAK
	

	3.
	Średnica kanału biopsyjnego
	Min. 3,7 mm

podać
	

	4.
	Długość robocza
	max 1330 mm

podać
	

	5.
	Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej

Góra/dół

Prawo/lewo
	180/180 stopni

160/160 stopni

podać
	

	6.
	Kąt widzenia 
	Min 170 stopni

podać
	

	7.
	Regulowana sztywność sondy
	TAK
	

	8.
	Kanał do spłukiwania pola operacyjnego
	TAK
	

	9.
	Przystosowany do współpracy z posiadanym przez Szpital procesorem wizyjnym CV-190 i źródłem światła CLV-190 prod. Olympus
	TAK
	

	10.
	Przystosowanie aparatu do mycia i dezynfekcji w posiadanych przez Zamawiającego myjniach 
ETD-2 plus,  ETD-3 (GA) oraz Mini ETD-2 GA prod. Olympus 
	TAK
	


Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego videokolonoskopu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania  spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

