Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

**ZADANIE 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P**. | **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
| 1 | **1.Bluza chirurgiczna** w kolorze niebieskim, granatowym oraz zielonym w rozmiarze S, M, L, XL, XXL, XXXL. Wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej o gramaturze min. 125g/m² lub z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego o gramaturze min. 130 g/m². Wymagana tkanina o dużej oddychalności, wytrzymałości, chłonności oraz niskiego stopnia kurczliwości max 3%. Temperatura prania do 70°C. Suszenie w suszarkach bębnowych. Rozmiary znaczone kolorami wyrób spełniający normę PN-EN 13795Bluza-krótki rękaw, dekolt w szpic bez założenia, kieszonka w lewym górnym rogu, dwie kieszenie dolne | SZT | 700 |
| 2 | **2.Spodnie chirurgiczne** w kolorze niebieskim, granatowym oraz zielonym w rozmiarze S, M, L, XL, XXL, XXXL wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej o gramaturze min 125g/m² lub z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego o gramaturze min. 130 g/ m². Wymagana tkanina o dużej oddychalności, wytrzymałości, chłonności oraz niskiego stopnia kurczliwości max 3%. Temperatura prania do 70°C. Suszenie w suszarkach bębnowych. Rozmiary znaczone kolorami wyrób spełniający normę PN-EN 13795Spodnie- bez kieszeni, wiązane w pasie. | SZT | 700 |
| 3 | **3.Fartuch operacyjny** wykonany z medycznej bawełny, przód wzmacniany podwójnie tkaniną, rękaw do łokcia wzmacniany podwójnie tkaniną zakończony bawełnianym ściągaczem, wiązany na zakładkę z tyłu, w kolorze zielonym, w rozmiarach XL oraz XXL | SZT | 200 |

**ZADANIE 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P**. | **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
| 1 | **1.Prześcieradło operacyjne** w kolorze niebieskim i zielonym, rozmiar 150 cm x 200 cm. Prześcieradło chirurgiczne wykonane z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węgla węglowego. Tkanina o gramaturze minimum 160g/m². Zawartość bawełny minimum 70%.Prześcieradło zgodne z normą PN-EN 13795 | SZT | 530 |
| 2 | **2.Serweta operacyjna**- w kolorze niebieskim i zielonym, rozmiar 75cmx90cm. . Serweta chirurgiczna wykonana z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węgla węglowego. Tkanina o gramaturze minimum 160g/m². Zawartość bawełny minimum 70%.Prześcieradło zgodne z normą PN-EN 13795 | SZT | 1000 |
| 3 | **3.Serweta operacyjna-** w rozmiarze 100cmx150cm z otworem okrągłym o średnicy od 9 cm- 10cm. Serweta chirurgiczna wykonana z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węgla węglowego. Tkanina o gramaturze minimum 160g/m². Zawartość bawełny minimum 70%.Prześcieradło zgodne z normą PN-EN 13795 | SZT | 60 |

**ZADANIE 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P**. | **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
| 1 | **Zestaw obłożenia do zabiegów endowaskularnych CUN*** zestaw owinięty w serwetę na stół instrumentalny: serweta o wymiarze nie mniejszym niż 250 x 200 cm .Prześcieradło do okrycia pacjenta wykonane z para przepuszczalnego nieprzemakalnego materiału wytrzymałego na rozrywanie w stanie mokrym i suchym o wymiarze pasującym do wielkości stołu 3,5 metra z dwoma otworami w pachwinach otoczonymi taśmą lepną i przezroczystą folią wzdłuż długiego brzegu prześcieradła po prawej stronie pacjenta pozwalającą na widoczność panelu sterowniczego.
* dwa fartuchy w rozmiarze XL.
* przezroczysta osłona foliowa pasująca na aparat rtg o wymiarach 85 x 90 cm z elastyczną krawędzią -1szt.
* skalpel nr 11-1szt
* miseczki 5szt.: 1 x 0,15 litra (w innym kolorze niż pozostałe miseczki),1 x 0,25 litra,

2 x 0,5 litra, 2,5 litra z wewnętrznymi uchwytami zapobiegającymi wysuwanie się złożonego prowadnika. Miseczki ze sztywnego tworzywa, niepodatnego na odkształcenie pod wpływem ciężaru wypełniającego płynu.* gaziki bawełniane minimum ośmiowarstwowe 7.5 x 7.5 cm -40szt.
* strzykawka do podawania kontrastu 3-częściowa z gumowym tłokiem, podwójnym uszczelnieniem i końcówką Luer-lock, wyposażoną w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, przezroczysty cylinder 10 ml-1szt.
* strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem typu Luer-Lock 2 ml-2szt.
* strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem typu Luer-Lock 10 ml -3szt.
* strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem typu Luer-Lock 20 ml -2szt.
* igła 0.6 mm -1szt.
* dren wysokociśnieniowy ,elastyczny zakończony ruchomą końcówką Luer-Lock, długość 200-250 cm. Pakowany oddzielnie na jałowo.
* osłona foliowa pasująca na uchwyt pod monitorami o wymiarach (długość/wysokość/szerokość)200/30 cm-1szt.
* kranik wysokociśnieniowy z drenem 10 cm,trójdrożny,rotowalna końcówka-1szt.
* przedłużki do kroplówek 150 cm-2szt.
* zestaw do przetoczeń płynów -1szt.
* Y-connector z zastawką -3szt.(każdy osobno pakowany)
* plastikowe kleszczyki-1szt.
* wszystkie elementy pasujące wielkością do stołu, lampy i osłon.
* prześcieradło o dużej wodoodporności w okolicy zabiegowej wyposażone w warstwę absorpcyjną.
* serweta absorbująca.
* zestaw po rozpakowaniu i otworzeniu gotowy do użycia.
 | SZT | 90 |