Załącznik Nr 3 do zaproszenia

AT.Z.2150.44.5.2024

..............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 1 – środki ochrony radiologicznej

| Lp. | Asortyment/nazwa własna | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto (w PLN) | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto (w PLN) ( 5+6) | Łączna cena netto (w PLN) (4 x 5) | Łączna cena brutto (w PLN) (8 + 6) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Fartuch rentgenowski ochronny dla dorosłych, dwustronny – zamknięty, typu płaszcz, wykonany z materiałów bezołowiowych, ultralekkich, sięgający za kolana, o równoważniku osłabienia promieniowania: przód – 0,5mmPG, tył – 0,25mmPG; Kolor do wyboru przez Zamawiającego. | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozm. M – 2szt Nr kat. ………………………….. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozm. L – 5szt Nr kat. ……………………………. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozm.XL – 6szt Nr kat. ……………………………… |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM FARTUCHY : |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 2. | Osłona na tarczycę (stójka 5-6cm + śliniak 10-12cm (+/-1cm)) dla dorosłych, ergonomiczna konstrukcja, wykonana z materiałów ultralekkich, bezołowiowych, zapinana na rzep, o równoważniku osłabienia promieniowania: 0,5mmPG Nazwa handlowa/nr kat………………… |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| X | RAZEM OSŁONY : |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | ŁĄCZNIE: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość brutto słownie : .............................................................................

………………..………………………………………………………

(podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

-  niepotrzebne skreślić