DZP.3320.85.22 – Opis przedmiotu zamówienia – formularze cenowe

### Zadanie 1 – Ubrania operacyjne

| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ubrania operacyjne bluza posiadająca trzy kieszenie jedna na górze dwie na dole z wycięciem w kształcie litery V i spodnie wiązane w pasie wykonane z włókniny trójwarstwowej bawełnopodobnej, antystatycznej, nie pylącej się, oddychającej, do stosowania przez personel w środowisku bloku operacyjnego. Odporność na penetrację (przemakalność) na całej powierzchni. Gramatura min. 35 g/m². W kolorze niebieskim, w rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXX L. |  | zestaw | 44 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalna wymagana gramatura |  |  | Gramatura oferowana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Zadanie 2 – Obłożenia operacyjne sterylne z włókien sztucznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Sterylny zestaw uniwersalny 3-warstwowy materiał z włókien sztucznych (zgodnie z EN 13795) (polipropylen i polietylen - laminat) o gramaturze minimum 54 g /m2 - Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140–150 cm x 190–200 cm – 1 szt. - Serweta operacyjna samoprzylepna 170cm x 175cm +/- 5cm – 1 szt. - Samoprzylepne serwety operacyjne wykończone taśmą na całej długości jednego z boków 75-85cm x 90-100 cm – 2szt. - Ekran anestezjologiczny samoprzylepny w rozmiarze 150 – 180 cm x 240 – 250 cm – 1 szt. - Taśma samoprzylepna 9 – 10 cm x 50 – 55 cm – 1 szt. - Serwety do rąk – 4 szt. Wszystkie elementy pakowane razem w wytrzymały mankiet papierowo – foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka 2 sztuki na etykiecie zewnętrznej. |  | zestaw | 2 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalna wymagana gramatura |  |  | Gramatura oferowana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 3 – Obłożenia operacyjne sterylne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Sterylny zestaw uniwersalny 3-warstwowy posiadające w strefie pola operacyjnego wstawki chłonne, pełnobarierowy (zgodnie z EN13795) (folia propylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa). Serwety operacyjne wykonane z tkaniny 2-warstwowej o gramaturze min. 72 g/m², w strefie krytycznej gramatura min. 100g/m². - Pokrowiec na stolik MAYO złożony teleskopowo 80–85 cm x 140–145 cm – 1 szt. - Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140–150 cm x 190–200cm – 1 szt. - Serweta operacyjna samoprzylepna 170cm x 175cm +\- 5 cm – 1szt. - Samoprzylepne serwety operacyjne wykończone taśmą na całej długości jednego z boków 75 –85 cm x 90 - 100 cm – 2 szt. - Ekran anestezjologiczny samoprzylepny w rozmiarze 150–180cm x 240–250 cm – 1 szt. - Taśma samoprzylepna 9–10cm x 50–55cm – 1 szt. - Serwety do rąk – 4 szt. - Wszystkie elementy pakowane razem w wytrzymały mankiet papierowo– foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka 2 sztuki na etykiecie zewnętrznej. |  | zestaw | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalna wymagana gramatura |  |  | Gramatura oferowana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gramatura serwety poza strefą krytyczną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gramatura serwety w strefie krytycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 4 – Folie operacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Sterylna folia operacyjna samoprzylepna, wykonana z poliestru o gr. 0,03 mm. Niepalna, antystatyczna, matowa , rościągliwa z klejem akrylowym, hypoalergiczna Wymiary folii 29 x 25 cm +/- 2 cm |  | ## szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylna folia operacyjna samoprzylepna, wykonana z poliestru o gr. 0,03 mm. Niepalna, antystatyczna, matowa , rościągliwa z klejem akrylowym, hypoalergiczna Wymiary folii 60 x 56 cm +/- 2 cm |  | ## szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena ostateczna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr oceniany |  |  | TAK / NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZYCJA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opakowanie jednostkowe, szerokość papieru- folii minimum 15 mm od miejsca zgrzewu fabrycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZYCJA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opakowanie jednostkowe, szerokość papieru- folii minimum 15 mm od miejsca zgrzewu fabrycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 5 – Serwety, prześcieradła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Sterylna, 2-warstwowa, jednorazowa, pełnobarierowa serweta zgodnie z EN13795, folia propylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa o gramaturze minimum 74g/m². W rozmiarze 75-85 cm x 90-100 cm wykończona taśmą przylepną na całej długości jednego z boków. Pakowane po 1 sztuce w wytrzymały mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka w ilości 2 sztuk na etykiecie zewnętrznej. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Prześcieradło sterylne 2-warstwowe, jednorazowe, posiadające w strefie pola operacyjnego wkład chłonny, pełnobarierowe zgodnie z EN13795, folia propylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa o gramaturze minimum 74 g/m². W rozmiarze 160cm x 200cm + 10 cm wykończone taśmą przylepną. Pakowane po 1 sztuce w wytrzymały mankiet papierowo – foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka w ilości 2 sztuk na etykiecie zewnętrznej |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Prześcieradło niejałowe, jednorazowe z włókniny nieprzeźroczystej w rozmiarze 200–210 cm x 180–200 cm |  | szt. | 5 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Serweta jednorazowego użycia sterylna, 2-warstwowa o gramaturze minimum 58 g/m² o wymiarach 75 cm x 90 cm +/- 5 cm, pakowana pojedynczo. |  | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Serweta jednorazowego użycia sterylna, 2-warstwowa o gramaturze minimum 54 g/m² o wymiarach 50 cm x 50 cm +/- 5 cm, pakowana pojedynczo. |  | szt. | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena ostateczna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Do wszystkich zadań sterylnych w powyższym opisie dedykuje się normę zgodnie z EN 13795 Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalna wymagana gramatura |  |  | Gramatura oferowana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozycja 1 – 74 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozycja 2 – 74 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozycja 4 – 58 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozycja 5 – 54 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 6 – Prześcieradło w roli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Prześcieradło operacyjne w roli jednorazowego użycia, szerokość 180 cm długość roli 500 mb wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m² w kolorze zielonym, niebieskim, różowym, żółtym. Do rolek bez perforacji dołączony nożyk ułatwiające odcięcie materiału. |  | rola | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%: Minimalna wymagana gramatura; Gramatura oferowana. 20 g/m². |  |
| Zadanie 7 – Fartuchy pełnobarierowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy jednorazowego użytku wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimum 68 g/m², przepuszczalnej dla pary wodnej, dodatkowo wzmocniony przód fartucha oraz rękawy włókniną o gramaturze min. 35 g/m² co eliminuje ryzyko przemakania podczas długich zabiegów, rękaw zakończony elastycznym mankietem. Sposób założenia oraz zawiązywania pozwala na zachowanie czystych pleców operatora (za pomocą kartonika), sterylny, pakowany pojedynczo zawiera serwetki do wycierania rąk rozmiar M, L, XL, XXL, XXXL. |  | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalna wymagana gramatura |  |  | Gramatura oferowana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gramatura całego fartucha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gramatura dodatkowo wymaganych wstawek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 8 – Osłona na kończyny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Osłona na kończyny, sterylna wykonana z mocnego nieprzemakalnego laminatu, wyposażona w dodatkową taśmę lepną do mocowania 65–75 cm x 110-120 cm . Osłony pakowane po 2 sztuki, wytrzymały mankiet papierowo – foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka w ilości 2 sztuk na etykiecie zewnętrznej. |  | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 9 – Koszula operacyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Koszula operacyjna, niejałowa, jednorazowa wykonana z włókniny o gramaturze minimum 35 g/m². Krótkie rękawy, wiązana na troki w talii oraz na szyi, łatwe zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących, rozmiar uniwersalny |  | szt. | 8 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszula operacyjna dla pacjenta, z wycięciem ,,Y”, niejałowa, wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 35g/m², wkładanej przez głowę, z krótkim rękawem, przewiewnej w rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXXL |  | szt | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena ostateczna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalna wymagana gramatura |  |  | Gramatura oferowana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozycja 1 - 35 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozycja 2 -35g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 10 – Majtki operacyjne, spódnice ginekologiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Majtki jednorazowe, operacyjne, niejałowe z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 40g/m², rozmiar uniwersalny |  | ## szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Majtki jednorazowe, niejałowe do kolonoskopii posiadające otwór z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 40 g/m², rozmiar uniwersalny |  | ## szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Spódnica jednorazowa do badań ginekologicznych, niejałowa z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 40 g/m², rozmiar uniwersalny posiadająca gumkę w pasie (po rozciągnięciu minimum 160 cm) w kolorach: różowa, żółta, niebieska |  | ## szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena ostateczna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%: Minimalna wymagana gramatura; Gramatura oferowana. Pozycja 1 - 40 g/m². Pozycja 2 - 40 g/m². Pozycja 3 - 40 g/m². |  |
| Zadanie 11 – Prześcieradło papierowe 50 cm x 80cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Prześcieradło celulozowe 2-warstwowe do stosowania na leżankę w rozmiarze 50 cm x 80 cm +/- 2 cm z perforacją. |  | rola | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 12 – Fartuch chirurgiczny pełno barierowy bez wstawek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Sterylny Fartuch pełno barierowy bez wzmocnień, wykonany z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m² . Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, sposób złożenie umożliwiający aseptyczną aplikację fartucha (czyste plecy), posiadający zapięcie typu rzep, rękawy zakończone mankietem, pakowany w papier krepowy wraz z dwoma ręczniczkami do rąk. Opakowanie typ Papier- folia. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w przynajmniej 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób. W rozmiarach M, L,XL, XXL i XXXL Spełniające normę EN 13795 |  | szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalna wymagana gramatura |  |  | Gramatura oferowana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 13 – Fartuch foliowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Fartuch foliowy w kolorze mlecznym pakowany pojedynczo |  | szt. | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 14 – Włókninowy fartuch niesterylny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Jednorazowy fartuch do ochrony osobistej wykonany z włókniny polipropylenowej posiadający wiązania w pasie oraz przy szyi, rozmiar XL oraz XXL |  | szt. | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 15 – Prześcieradło chłonne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Jednorazowe, niepylne, wysokochłonne, nieuczulające prześcieradło chigieniczne na stół operacyjny wykonany z powłok dwóch scalonych mocnego nieprzemakalnego 3-warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiar prześcieradła 100 cm +/- 2 x 225 cm +/- 4 cm. Produkt o gładkiej jednorodnej powierzchni . Wymagana wchłanialność co najmniej 3 l. Wytrzymałość na obciążenie co najmniej 150 kg. |  | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 16 – Podkłady chłonne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Podkład chłonny w rozmiarze 60cm x 180 cm +/- 10 cm w wkładem chłonnym umieszczonym centralnie w rozmiarze 60 cm x 90 cm +/- 5 cm. Wykonany w całości z włókniny oddychającej, posiadający zakładki umożliwiające podwinięcie pod materac. |  | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 17 – Podkłady chłonne z zakładkami bocznymi. Lp.; Nazwa; nr kat.; Jednostka miary; Ilość; cena jedn. netto; Stawka VAT; cena jedn. brutto; Łączna cena netto; Łączna cena brutto; Producent, kraj pochodzenia. 1.; Podkład higieniczny jednorazowego użytku, z zakładkami bocznymi, z absorbentem w części chłonnej. Wymiar całkowity: długość min. 180 cm, szerokość: 70 cm., warstwa chłonna na środku - z rozdrobnionej, miękkiej pulpy celulozowej i z absorbentem, wiążącym płyny. Rozmiar warstwy chłonnej - 60x80 cm +_ 0,5 cm, chłonność min.1750 ml. Od strony pacjenta - włóknina 15 g/m2 miękka, przyjazna dla skóry która zapewnia komfort pacjentowi, od spodu warstwa nieprzemakalna, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem- folia PE 21 g/m2.; szt.; 120. Zadanie 18 – Czepki jednorazowe, maski |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Jednorazowy czepek okrągły z wszytą gumką w całym obwodzie wykonany z cienkiej przewiewnej włókniny, wymagana włóknina elektrostatyczna, hipoalergiczna oraz oddychająca w rozmiarze min 53cm w obwodzie oraz max 60 cm w obwodzie. Pakowane w kartonach |  | ## szt. | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska chirurgiczna, min 3-warstwowa pełno barierowa, zawiązywana na troki wykonana z włóknin pozbawionych mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry, posiadająca sztywnik ułatwiający dopasowanie się do kształtu twarzy. Pakowana w kartonach. |  | ## szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska chirurgiczna, min 3-warstwowa pełno barierowa, z gumkami zakładanymi za uszy wykonana z włóknin pozbawionych mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry, posiadająca sztywnik ułatwiający dopasowanie się do kształtu twarzy. Pakowana w kartonach |  | ## szt. | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena ostateczna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 19 – Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych w składzie : - serweta do zabiegów neurochirurgicznych o wymiarach 230 cm x 300 cm posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 30 cm x 20 cm, dwa zintegrowanie organizatory przewodów typu RZEP, worek do przechowywania płynów wyposażony w sito i podłączenie do drenu (gramatura w strefie krytycznej min. 124 g/m2) – 1 szt. - serweta chirurgiczna samoprzylepna 50 cm x 50 cm – 4 - taśma samoprzylepna 9 x 49 cm +/- 1 cm – 1 szt. - ręczniki chłonne 18 x 20 cm – 2 szt. - osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm – 1 szt. - serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm – 1 szt. zestaw musi spełniać wymogi norm PNEN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w min. 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób. |  | zestaw | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalna wymagana gramatura w strefie krytycznej |  |  | Gramatura oferowana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 20 – Serweta sterylna, przylepna do znieczulania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Serweta sterylna, przylepna do znieczulenia w rozmiarze 90 x 120 cm z otworem w kształcie rombu w rozmiarze 9 x 12 cm wykonana z przeźroczystej foli PE , perforacja od brzegu do otworu ułatwiająca zdjęcie serwety. |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 21 – Podkład 3-warstwowy foliowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Podkład 3-warstwowy foliowany (bibuła-bibuła-folia) w roli min. 50 szt. szerokości 50 x 50 cm +/- 1 cm z perforacja ułatwiającą dzielenie. |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 22 – Obłożenia do cięcia cesarskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Obłożenie do cięcia cesarskiego sterylne : - serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140-150cm x 190-200cm - serweta na stolik MAYO (forma worka na zużyty zestaw) jednostronnie wzmocniona o rozmiarach 80-85 cm x 140-150cm. -1 serweta do cięcia cesarskiego dwuwarstwowa w kształcie litery T o wymiarach 220-260cm x 310-340 cm, posiadająca otwór o wymiarach 20-25 cm długości 14 x19 cm szerokość (+ 5cm) otoczony wysoko chłonną warstwą o gramaturze min. 54 g/m², otwór ten okala worek z usztywnionym brzegiem przechwytującym płyny 360°. Otwór bez folii samoprzylepnej. - 1 serweta włókninowa chłonna dla noworodka 70-110cm x 80-120cm - min. 2 szt. serwety włókninowe o wym.20-30 cm x 20-30 cm - wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób |  | zestaw | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalna wymagana gramatura |  |  | Gramatura oferowana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 23 – Zestaw do porodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Zestaw do porodu sterylny jednorazowego użytku. Skład: - serweta nieprzemakalna dwuwarstwowa wykonana z laminatu o gramaturze minimum 54g/m² o wymiarach 90-100 cm x 120-150cm - minimum 2 serwety chłonne dla noworodka o wymiarach 60-90cm x 60-90cm - 1 podkład chłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60-90cm x 60-90cm - minimum 2 ręczniki włókninowe 25-30cm x 30-40cm - zestaw pakowany pojedyńczo folia-papier wyposażony w informację o kierunku otwierania posiadający minimum 2 etykiety samoprzylepne typu TAG. Zgodność z normą PN-EN 13795 |  | zestaw | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalna wymagana gramatura |  |  | Gramatura oferowana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 24 – Sterylny zestaw dla noworodka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Skład: - kocyk (flanelka z motywem dziecięcym) 160x75 cm +/-10 cm – 1szt. - podkład chłonny dla noworodka 75x 60 cm +/- 10 cm – 1 szt. - serweta z włókniny kompresowej 80x60 cm +/- 10 cm – 2 szt. - czapeczka dla noworodka typ „smerfetka” – 1 szt. - Sterylny pakowany pojedynczo centymetr pakowany pojedynczo – 1 szt. - Opinia CZD |  | zestaw | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 25– Sterylna serweta z otworem

| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serweta jednorazowa sterylna, 2 warstwowa, o gramaturze min. 54 g/m² o wymiarach 75x90 cm z otworem przylepnym o średnicy 10 cm (+2) Pakowana pojedynczo w opakowanie papier – folia, musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób. |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Serweta o wymiarach 120 x 150 cm z otworem samoprzylepnym 7x10 cm +/- 2 cm . Wykonana z laminatu 2-warstwowego gramatura minimum 56 g/m2 . Materiał obłożenia posiadający normy PNEN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Serweta jednorazowa sterylna 2 - warstwowa, pełnobarierowa, o gramaturze min. 54g/m² o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem przylepnym o średnicy 12 cm (+/- 2 cm) - musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób. |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Serweta jednorazowego użycia sterylna, 2-warstwowa o gramaturze minimum 54 g/m² o wymiarach 75 cm x 90 cm +/- 5 cm z otworem umieszczonym centralnie samoprzylepnym o średnicy 6 cm +/- 1 cm |  | szt. | 2 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena ostateczna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalna wymagana gramatura |  |  | Gramatura oferowana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozycja 1 - 54 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozycja 2 – 56 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozycja 3 - 54 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozycja 4 - 54 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 26 – Zestaw do operacji laryngologicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Sterylne pełnobarierowe wykonane z 2 - warstwowego materiału chłonnego i mocnego laminatu o gramaturze min. 54 g/m ² wytrzymały na rozrywanie w stanie suchym i mokrym w skład którego wchodzi: - 1 serweta na stolik instrumentariuszki roz. 150cm/170cm (+/-10cm) - 1 serweta z przylepnym otworem o średnicy 12 cm (+/- 2cm) wym. 180 cmx250 cm (+/-10cm) - ręcznik do rąk, min. 1 szt. - wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób. |  | zestaw | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalna wymagana gramatura |  |  | Gramatura oferowana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 27 – Zestaw do operacji głowy i szyi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Sterylny zestaw do zabiegów otolaryngologicznych 2-warstwowy gramatura min. 54 g/m2 w strefie krytycznej pady chłonne. W skład zestawu wchodzą : - serweta na stolik narzędziowy wzmacniana 150 x 190 cm +/- 10 cm – 1 szt - Samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym typ U 200 x 320 cm +/- 20 cm – 1 szt. - Samoprzylepna serweta operacyjna 100 x 150 cm +/- 20 cm – 1 szt. - 2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm +/- 1 cm Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób. |  | zestaw | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalna wymagana gramatura |  |  | Gramatura oferowana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 28 – Zestaw do cystoskopii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Jednorazowy, sterylny zestaw dwuwarstwowy o gramaturze minimum 54 g/m² w składzie : - serweta na stolik 75cm x90 cm – 1 szt. - serweta 75 cm x 90 cm z otworem przylepnym o wymiarze 6 cm x 8 cm – 1 szt. - nogawica 60- 70 cm x 110 – 120 cm – 2 szt. - taśmy samoprzylepne – 2 szt. Zestaw pakowany w opakowanie papier-folia posiadający minimum dwie metryczki . |  | zestaw | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalna wymagana gramatura |  |  | Gramatura oferowana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 29 – Serweta do zabiegów ginekologicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Jałowa, nieprzemakalna serweta pod pośladki ze zbiornikiem na płyn wyposażony w separator części stałych od płynnych, zawór odprowadzający do ssaka. Wyposażona w sztywnik do formowania szerokości wlotu oraz zamykającą taśmę . Gramatura serwety min. 62 g / m² w rozmiarze 90–100 cm x 110-120 cm . Opakowanie zewnętrzne typu folia papier. Posiadająca minimum dwie metryczki |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalna wymagana gramatura |  |  | Gramatura oferowana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 30 – Zestaw do cewnikowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Sterylny, jednorazowy zestaw do cewnikowania o składzie: - serweta włókninowa, barierowa 45 -50 cm x 60 -75 cm – 1 szt. - serweta włókninowa, barierowa 50 - 60 cm x 50-60 cm z centralnym otworem – 1 szt. - penseta plastikowa minimum 12 - 12,5 cm – 1 szt. - tampony gazowe typ tupfer – 4 szt. - Kompresy gazowe 7.5 x 7,5 cm – 5 szt. - żel poślizgowy w saszetce – 1 szt. - rękawiczki diagnostyczne w rozmiarze M – 1 para Zestaw pakowany w opakowanie typ blister posiadający minimum dwie metryczki. |  | zestaw | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 31 – Obłożenia do zabiegów okulistycznych gałkowych sterylne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Obłożenie do zabiegów okulistycznych gałkowych sterylne, pełnbarierowe wykonane z dwuwarstwowego materiału chłonnego i mocnego laminatu o gramaturze minimum 54 g/m², wytrzymałe na rozerwanie. Zestaw owinięty w serwetę na stół instrumentariuszki. W skład zestawu wchodzi: - jedna serweta na stół instrumentalny o rozmiarze nie mniejszej niż 100 cm x 150 cm - jeden pokrowiec na stolik MAYO o rozmiarze nie mniejszej niż 140cm x 78 cm - dwa pokrowce na podłokietniki na fotel operatora o rozmiarze nie mniejszym 35 cm x75 cm - pokrowiec na tackę fako o rozmiarze nie mniejszym niż 40cm x 65cm - jedno obłożenie okulistyczne na pacjenta o rozmiarze od 120cm – 140cm x 170cm-240cm z folią na nacięcia o rozmiarze10 cm x 10cm i dwoma zbiornikami na płyn (folia do nacięcia powinna znajdować się w 1/3 jej długości od strony głowy a nie na środku) - dwa ręczniki włókninowe |  | zestaw | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:. Minimalna wymagana gramatura; Gramatura oferowana. 54 g/m². |  |
| Zadanie 32 – Zestawy jednorazowe do iniekcji doszklistkowych, sterylny. Lp.; Nazwa; nr kat.; Jednostka miary; Ilość; cena jedn. netto; Stawka VAT; cena jedn. brutto; Łączna cena netto; Łączna cena brutto; Producent, kraj pochodzenia. 1.; Zestawy jednorazowe do iniekcji doszklistkowych- w skład wchodzą: - 1x serweta na stolik 75 cm na 75cm(zawinięcie zestawu) - 1 x miseczka plastikowa - 1 x patyczek z wacikiem - minimum 5 kompresów z włókniny 7,5 cm na 7,5 cm -1 x miarka 3,5mm do 4,0mm -1 x rozwórka -1 x strzykawka o pojemności 1 ml (INSUMED); 29G z wtopioną igłą i w opakowaniu sterylnym papierowo-foliowym - 1 x serweta operacyjna 100 na 100 cm ; „+,-” 5 cm, z naciętą zintegrowaną folią chirurgiczną, otwór o wielkości 7cm na 10 cm, „+,-„ 1 cm. Serwety wykonane z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze minimum 54 g/m2 Zestaw musi spełniać wymogi normy PN - EN 13795.; zestaw; 2 500. Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%: Minimalna wymagana gramatura; Gramatura oferowana. 54 g/m². Zadanie 33 -Pościel medyczna j.u. |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Pościel medyczna j.u niejałowa , w skład którego wchodzi: -poszewka na poduszkę o wymiarze 50cm x 60cm -poszewka na kołdrę /koc o wymiarach 100cm x 120cm -prześcieradło o wymiarach 70 cm x 140cm |  | zestaw | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pościel medyczna j.u niejałowa , w skład którego wchodzi: -poszewka na poduszkę o wymiarze 70cm x 80cm -poszewka na kołdrę /koc o wymiarach 160cm x 210cm -prześcieradło o wymiarach 210 cm x 150cm |  | zestaw | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena ostateczna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 34 - Fartuch ochronny dla pomocnika w Pracowni Leku Cytotoksycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |
| 1. | Fartuch jednorazowgo użytku, odporny na przenikanie substancji chemicznych. Testy na przenikanie powinny być przeprowadzone zgodnie z normą EN-374-3 dla minimum 10 substancji chemicznych. Fartuch powinien umożliwiać swobodny odpływ pary i ciepła z powierzchni ciała. Rozmiar: M, L XL, XXL. |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 35 – Sterylny zestaw obłożenia do operacji sercowo-naczyniowych Lp.; Nazwa; nr kat.; Jednostka miary; Ilość; cena jedn. netto; Stawka VAT; cena jedn. brutto; Łączna cena netto; Łączna cena brutto; Producent, kraj pochodzenia. 1.; Wymagany skład zestawu: - sterylny, zawiera fiszki informacyjne samoprzylepne - serweta na stół podstawowy - owinięcie zestawu obłożeń – o rozmiarze min.140 cm x min. 190cm, chłonna, nieprzemakalna - gramatura minimum 60g/m². - serweta chirurgiczna do operacji kardiochirurgicznych w kształcie T, minimum trzywarstwowa, o wymiarach 200/300cm x 315/ 330 cm, posiada otwór w okolicy klatki piersiowej wypełniony samoprzylepną folią chirurgiczną o wymiarach 30/32cm x 40/42cm otoczony warstwą wysoko chłonną, gramatura min. 70g/m², wzmocnienia do zamocowania drenów z wbudowanymi nieprzemakalnymi kieszeniami na sprzęt minimum 2-3 po obu stronach obłożenia - serweta o rozmiarze minimum 150 cm x 180 cm; chłonna, nieprzemakalna -gramatura minimum 60g/m². - serweta do podłożenia pod kończyny dolne ze sterylnym zabezpieczeniem krocza na pasek samoprzylepny, krawędzie obłożenia samoprzylepne sięgające wysoko okolic pachy, serweta chłonna, minimum dwuwarstwowa, nieprzemakalna o rozmiarze 200/210cm x 260/270cm – gr. minimum 60g/ m². - serweta na stolik Mayo (forma worka na zużyty zestaw) wzmocniona o rozmiarze 79/81cm x 145/150cm; 2 sztuki. - ochraniacze na stopy kończyn dolnych z paskiem typu rzep lub paskiem samoprzylepnym, nieprzemakalne, zabezpieczające sterylność kończyny dolnej, ochrona od kostki wraz z całą stopą minimum 2 szt. - paski samoprzylepne lub paski samoprzylepne typu rzepy minimum 2 szt. - kieszeń samoprzylepna jedno lub dwukomorowa o wymiarach 30/43cm x 20/38cm minimum 1 szt. - bezpośrednie opakowanie zestawu gwarantujące sterylność, trwałe.; zestaw; 800. |  |
| Zadanie 36 - Zestaw jałowy obłożeń angio j.u. do PTCA, TAVI Lp.; Nazwa; nr kat.; Jednostka miary; Ilość; cena jedn. netto; Stawka VAT; cena jedn. brutto; Łączna cena netto; Łączna cena brutto; Producent, kraj pochodzenia. 1.; Zestawy jałowe do obłożeń angio j.u. do PTCA, TAVI – skład zestawu: – dwa fartuchy w rozmiarach XL i L, pełnobarierowe -prześcieradło do okrycia pacjenta wykonane z paraprzepuszczalnego, nieprzemakalnego materiału wytrzymałego na rozrywanie w stanie mokrym i suchym, o wymiarze pasującym do wielkości stołu 3,5 m z dwoma otworami w pachwinach otoczonymi taśmą lepną o średnicy 10-12 cm i przeźroczystą folią wzdłuż długiego brzegu prześcieradła po prawej stronie pacjenta pozwalającą na widoczność panela sterowniczego – zestaw owinięty serwetą na stół instrumentalny, serweta o wymiarze nie mniejszym niż 150 x 90 cm – przeźroczysta osłona foliowa pasująca na na aparaturę o wymiarach 85x90cm z elastyczną krawędzią - 1 szt. – osłona foliowa pasująca na szybę ołowiową 90x100 cm - otwór na długim boku - 1 szt. – rampa wysokociśnieniowa dwudrożna, dostępna w wersji OFF, wykonana z przeźroczystego materiału, ergonomiczny kształt, możliwość płynnego ustawienia zaworów (180°) z łącznikiem luer-lock – 1 szt. – skalpel nr 11 - 1 szt. – igła 18G kompatybilna z prowadnikiem diagnostycznym 0.035 - 0.038 cala - 1 szt. – miseczki 2 szt.: 0.7-2,0 litra – miseczka 0.45 - 0.5 litra – miseczka z ogranicznikiem dla prowadników (wewnętrzne wypustki) min 2,5 litra – gaziki bawełniane 8-warstwowe 10 x 10 cm - 20 szt. – strzykawka do podawania kontrastu 3-częściowa z gumowym tłokiem, podwójnym uszczelnieniem i końcówką luer-lock, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, przezroczysty cylinder 10 ml - 1 szt. – strzykawka 20 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra - 1 szt. – strzykawka 10 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra - 2 szt. – strzykawka 2 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przeźroczystości cylindra - 1 szt. – igła 0.6 mm - 1 szt. – przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych, dł. 150 cm, wyposażony w ostry kolec, filtr z odpowietrznikiem oraz końcówką luer-lock - 1 szt. – linia (przedłużacz) wysokociśnieniowy przystosowany do pomiaru ciśnienia 150 cm, przeźroczysty - 1 szt. – wszystkie elementy pasujące wielkością do stołu, lampy i osłon – prześcieradło o dużej wodoodporności w okolicy zabiegowej wyposażone w warstwę absorpcyjną – miseczki ze sztywnego tworzywa - nie podatnego na odkształcenie pod wpływem ciężaru wypełniającego płynu.; zestaw; 100. |  |
| Zadanie 37 – Folia operacyjna Lp.; Nazwa; nr kat.; Jednostka miary; Ilość; cena jedn. netto; Stawka VAT; cena jedn. brutto; Łączna cena netto; Łączna cena brutto; Producent, kraj pochodzenia. 1.; Folia operacyjna : - bakteriobójcza z jodoforem - wykonana z poliestru o grubości 0,025 mm - niepalna - antystatyczna - matowa - rozciągliwa z hypoalergicznym klejem akrylowym - jałowa - wielkość 60cm x 56cm (powierzchnia klejona); szt.; 400. |  |
| Zadanie 38 – Maski do Pracowni Leku Cytotoksycznego Lp.; Nazwa; nr kat.; Jednostka miary; Ilość; cena jedn. netto; Stawka VAT; cena jedn. brutto; Łączna cena netto; Łączna cena brutto; Producent, kraj pochodzenia. 1.; Półmaski medyczne z osłoniętym zaworem, zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D; EN 14683:2005 Typu IIR; wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III; do przygotowania cytostatyków – chroniąca układ oddechowy przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności. Kształt kopułowy, składana 3-panelowa konstrukcja, tłoczony panel górny, ograniczający przepływ wydychanego ciepłego i wilgotnego powietrza przez górną część maski zmniejszająca parowanie okularów i gogli; wyprofilowana blaszka nosowa o zakrzywionym profilu, pianka nosowa, patka podbródkowa. Maski muszą być poddane kontroli z wytyczną 89/686 dotyczącą środków ochrony osobistej i oznaczone CE. Zakres użycia: NDS<0,05 mg/m3 – ochrona przed pyłami i mgłami leku cytotoksycznego. Wysoko skuteczna włóknina filtracyjna o niskich oporach oddychaniana poziomie – klasa FFP3: 1,13 mbar dla przepływu 95 l/min.; szt.; 15 000. |  |
| Zadanie 39 – Ochraniacze na obuwie krótkie Lp.; Nazwa; nr kat.; Jednostka miary; Ilość; cena jedn. netto; Stawka VAT; cena jedn. brutto; Łączna cena netto; Łączna cena brutto; Producent, kraj pochodzenia. 1.; Ochraniacze na obuwie ( krótkie )- osłona na obuwie, wykonane są z tworzywa sztucznego polietynowego o grubości 3g/ m² odpowiadającego do wszystkich rozmiarów obuwia.; szt.; 60 000. |  |

| Zadanie 40 – Kombinezon ochronny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |  |
| 1. | Kombinezon do ochrony biologicznej, wykonany z lekkiego, wytrzymałego, mikroporowatego materiału niskopylącego o gramaturze minimum 65g/m². Kombinezon ma gwarantować szczelność poprzez wykonana z materiału elastycznego: otworu kaptura, ściągaczy, rękawów, nogawek i ściągaczy w tali oraz poprzez podwójne zabezpieczenia wszystkich szwów kombinezonu. Rozmiar: L, XL,XXL |  | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zadanie 41 – Koce jednorazowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |  |
| 1. | Jednorazowy koc o rozmiarze 110x210-220 cm. Wykonany z wysokiej jakości włókniny PP, wypełniony molton. Koc miękki w dotyku, pozwalający na ogrzanie ciała pacjenta w warunkach niskiej temperatury. Pakowany jest indywidualnie. |  | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zadanie 42 - Jednorazowy podkład pod mankiet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |  |
| 1. | Jednorazowy podkład pod mankiet rozmiar 18x 47 ( +/-2 ) cm Pokład pod mankiet: holtera ciśnieniowego, holter EKG, ciśnieniomierz automatyczny, ciśnieniomierz zegarowy i ciśnieniomierz półautomatyczny . Jednorazowy podkład pod mankiet mocujący z rzepem. |  | szt. | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zadanie 43 –Taśma flizelinowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | nr kat. | Jednostka miary | Ilość | cena jedn. netto | Stawka VAT | cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |  |  |
| 1. | Taśma flizelinowa jednorazowa na zawieszenie holtera o szerokości 1cm. Cena jednostkowa oferowanego przedmiotu za 1m. |  | m | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |