                            Załącznik Nr 3 –  do  zaproszenia   
 AT.Z.2150.11.1.2024        
..............................................
(pieczęć Wykonawcy)
OFERTA CENOWA
	L.p.
	Asortyment / 
Nazwa handlowa
	Ilość

	Jedn. cena netto 
w PLN

	Stawka podatku VAT w 
% 
	Jedn. cena brutto 
w PLN

( 4 + 5)
	Łączna cena netto 
w PLN 

(4 x 3)
	Łączna cena brutto 
w PLN 

( 7 + 5)
	Producent 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Laryngoskop do trudnej intubacji:
- kolorowy monitor o przekątnej 3,5” i rozdzielczości min. 640×480 

- możliwość obrotu i pochylania monitora

- waga do 300 g

- kamera Full HD o rozdzielczości min. 1 Mpx
- wbudowana bateria

- możliwość zapisywania nagrań i zdjęć w pamięci wewnętrznej urządzenia

- wbudowany przycisk uruchomiający nagrywanie procesu intubacji
	4 kpl
	
	
	
	
	
	

	2
	łyżki metalowe, wielorazowego użytku, do ww laryngoskopu,  do sterylizacji (moczenie w płynach dezynfekcyjnych/sterylizacja niskotemperaturowa)

W zestawie następujące łyżki:

Miller 0 – 2 sztuki

Miller 1 – 2 sztuki

MacIntosh 1 – 2 sztuki

MacIntosh 2 – 2 sztuki

MacIntosh 3 – 4 sztuki

MacIntosh 4 – 4 sztuki

D-Blade – 4 sztuki

D-Blade S – 2 sztuki

D-Blade L - 2 sztuki
	1 kpl
	
	
	
	
	
	


Wartość brutto (słownie).............................................................................................................  
                                                                                 ………………………………………………...
                                                                                ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej  
