ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z INSTRUKCJĄ DLA WYKONAWCÓW.

# Zadanie 1 - Preparaty na bazie alkoholi do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.

Wymagania:

- spektrum działania – B, F, Tbc, V - wymagane działanie na wirusy testowe adeno i/lub polio,

- gotowy do użycia bez rozcieńczania,

- szybkie działanie - nie dłuższe niż 3 minuty,

- długotrwały efekt działania,

- zawiera substancje nawilżające,

- przebadany dermatologicznie,

- termin ważności - co najmniej 1 rok od dostawy.

Ilość preparatu: 9000 litrów.

Wymagane opakowania:

- w opakowaniach o pojemności 500 ml,

- pompki do butelek o poj. 0,5 l, kompatybilne z oferowaną butelką – 4000 szt.

Ilość dozowników: 150 szt.

Dozowniki łokciowe z obudową i dźwignią z tworzywa sztucznego, z widoczną zawartością, dostosowane do pojemników o objętości 500 ml.

Pompki do dozowników łokciowych kompatybilne z oferowanymi dozownikami - 100 szt.

Uchwyty nałóżkowe  - do butelek 0,5 l  na preparaty  dezynfekcyjne – 50 szt.

Firma zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń z zakresu higieny rąk wg wytycznych WHO.

Zadanie 2 –  Preparaty na bazie alkoholi z 0,5% chlorheksydyną do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

Wymagania:

- spektrum działania – B, F, Tbc, V – wymagane działanie na wirusy osłonkowe,

- gotowy do użycia bez rozcieńczania,

- szybkie działanie - nie dłuższe niż 2 minuty,

- długotrwały efekt działania,

- zawiera substancje nawilżające,

- przebadany dermatologicznie,

- termin ważności - co najmniej 1 rok od dostawy.

Ilość preparatu: 480  litrów.

Wymagane opakowania:

- opakowaniach o pojemności 500 ml.

Pompki do butelek 0.5 l, kompatybilne z oferowanymi butelkami – 200 szt.

Dozowniki łokciowe z obudową i dźwignią z tworzywa sztucznego, z widoczną zawartością, dostosowane do pojemników o objętości 500 ml.

Ilość dozowników: 60 szt. Pompki do dozowników łokciowych kompatybilne z oferowanymi dozownikami – 50 szt.

Uchwyty nałóżkowe  - do butelek 0,5 l  na preparaty  dezynfekcyjne – 50 szt.

# Zadanie 3 –  Preparaty  z 2% chlorheksydyną na bazie etanolu do dezynfekcji skóry

Wymagania:

- spektrum działania – B, F, Tbc, V - wymagane działanie na wirusy osłonkowe,

- gotowy do użycia bez rozcieńczania,

- długotrwały efekt działania,

- dobra tolerancja przez skórę,

- termin ważności - co najmniej 1 rok od dostawy.

Wymagane opakowania:

- 25 litrów w opakowaniach z atomizerem o pojemności od 250 do 350 ml.

Zadanie 4 – Preparaty do dezynfekcji zewnętrznych elementów cewników naczyniowych

Wymagania:

skład: zawierający alkohol i 2% chlorheksydyny

  - preparat gotowy do użycia,

  - działanie potwierdzone normami

- B-EN 13 727,

F- EN 13624,

V(na wirusy osłonkowe)-EN14 476,

Tbc-EN-14 348,

  - termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.

Wymagane opakowania:

  - Ilość - 22  litry preparatu, w opakowaniach ze spryskiwaczem lub atomizerem po 250-350 ml.

Zadanie 5 - Preparaty do dezynfekcji skóry (pola operacyjne, iniekcje)

Wymagania:

- spektrum działania – B, F, Tbc, V - wymagane działanie na wirusy osłonkowe, 
np. HBV, HCV,HIV,

- nie zawierający jodu,

- wykazujący działanie odtłuszczające,

- gotowy do użycia bez rozcieńczania,

- szybkie działanie - nie dłuższy niż 3 minuty,

- długotrwały efekt działania,

- dobra tolerancja przez skórę,

- preparat barwiony przez barwniki rozpuszczalne w wodzie (dot. preparatu barwionego),

- termin ważności - co najmniej 1 rok od dostawy.

Ilość preparatu niebarwionego: 850  litrów.

Wymagane opakowania:

preparat niebarwiony:

- 250  litrów w opakowaniach z atomizerem o pojemności 200 – 350 ml,

- Pozostała ilość  w opakowaniach po 1 litrze

Ilość preparatu barwionego: 650 litrów.

Wymagane opakowania:

preparat barwiony:

- 50  litrów w opakowaniach z atomizerem o pojemności 200 –350 ml,

- Pozostała ilość w opakowaniach  po 1 litrze

Zadanie 6 – Bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji  małych powierzchni i sprzętu  medycznego.

- przeznaczone do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wyrobów medycznych, sprzętu - w tym głowice USG, stetoskopy i inne- przeznaczone do czyszczenia i dezynfekowania powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi nieuszkadzający dezynfekowanych powierzchni,

- możliwość stosowania na oddziałach neonatologicznych,

- spektrum działania:

B – EN 13 727

F– EN 13 624,

Tbc– EN 14 348

V – EN 14 476 wymagane działanie co najmniej na wirusy osłonkowe,

- gotowe do użycia, nasączone preparatem, wolne od alkoholi, fenoli, aldehydów,

- czas działania do 5 minut,

- rozmiar 20cm(+/-5 cm)  na  20cm (+/-7cm).

Wymagane opakowania:

- ilość chusteczek w  opakowaniach 100-150 chusteczek – 70 000 szt. w przeliczeniu na opakowania (cena za 1 opakowanie),

- wkłady wymienne po 100-150 chusteczek – 100 000 szt. chusteczek w  przeliczeniu na wkłady (cena za 1 wkład).

Zadanie 7- Chusteczki do dezynfekcji powierzchni (alkoholowe)

Wymagania:

- gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji wyrobów nieinwazyjnych, o działaniu myjąco-dezynfekującym, nasączone preparatem, wolne od  fenoli, aldehydów,

- o spektrum działania, potwierdzone badaniami wg norm:

B - EN 13 727 lub EN 14 651

F -EN 13 624  lub EN 14 562 lub dzianie bakterio i drożdżobójcze  potwierdzone wg normy EN 16615

Tbc - EN 14 348  lub EN-14 563

V - EN 14476  (wymagane działanie na wirusy testowe osłonkowe)

- czas działania - nie dłuższy niż 15 minut,

- nie posiadający właściwości drażniących,

- nie uszkadzający dezynfekowane powierzchnie,

- dobrze nasączone, wykonane z materiału utrzymującego wilgotność w trakcie użytkowania,

- rozmiar 20 cm (+/-7 cm) na 20 cm (+/-5 cm), łatwe w użyciu, bezpieczne dla środowiska,

- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.

Wymagane opakowania:

- ilość chusteczek w  opakowaniach 100-150 chusteczek – 50 000 szt. w przeliczeniu na opakowania (cena za 1 opakowanie).

- wkłady wymienne po 100-150 chusteczek – 80 000 szt. chusteczek w  przeliczeniu na wkłady (cena za 1 wkład).

Zadanie 8 -  Chusteczki do dezynfekcji powierzchni o działaniu sporobójczym (Clostridium difficile)

Wymagania:

- chusteczki o działaniu myjąco-dezynfekującym, nasączone/inkrustowane preparatem, wolne                                od  fenoli, aldehydów,

- o spektrum działania, potwierdzone badaniami wg norm:

B-EN 13 727 lub EN 14 651

F-EN 13 624  lub EN 14 562 lub dzianie bakterio i drożdżobójcze  potwierdzone wg normy                       EN 16615

V-EN 14476  (wymagane działanie na wirusy testowe osłonkowe)

S-EN 13 704 lub EN 17 126

- czas działania - nie dłuższy niż15 minut,

- nie posiadający właściwości drażniących,

- dobrze nasączone, wykonane z materiału utrzymującego wilgotność w trakcie użytkowania,

- rozmiar 20cm (+/-5 cm) na 20cm (+/-7cm),

- łatwe w użyciu, bezpieczne dla środowiska,

- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.

Ilość chusteczek w:

- opakowaniach od 25 do 100 szt. – 5 000 szt. w przeliczeniu na opakowania (cena za 1 opakowanie),

- wkładach wymiennych od 25 do 100 chusteczek – 15 000 szt. w  przeliczeniu na wkłady (cena                           za 1 wkład).

Zadanie 9 – Suche chusteczki inkrustowane preparatem dezynfekcyjnym

Wymagania:

- do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni,

- spektrum biobójcze:

- B-EN 13 727 lub EN 14 651,

F-EN 13 624  lub EN 14 562 lub dzianie bakterio i drożdżobójcze  potwierdzone wg normy                        EN 16615,

V-EN 14476  (wymagane działanie na wirusy testowe osłonkowe)

S-EN 13 704 lub EN 17 126,

- w czasie 15 min,

- chusteczki o wymiarach 20 (+/-5 cm na 25cm (+/-5), o gramaturze 60g/mkw,

- opakowania po 25-50 szt.,

- ilość: 1000 szt.

Zadanie 10 - Preparaty do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi, zawierające w składzie NaDCC, uwalniające wolny chlor w roztworze wodnym.

Wymagania:

- spektrum działania:

B- EN 13 727 lub EN 14 651

F-EN 13 624  lub EN 14 562 lub dzianie bakterio i drożdżobójcze  potwierdzone wg normy                         EN 16615

V - EN 14476  (wymagane działanie na wirusy testowe osłonkowe),

- aktywność dezynfekcyjna w obecności substancji organicznych,

- tabletkowany,

- czas działania - nie dłuższy 15 minut,

- nie niszczący powierzchni dezynfekowanej,

- do przygotowania roztworu roboczego woda wodociągowa,

- termin ważności - co najmniej 1 rok od dostawy.

Ilość preparatu:  odpowiadająca 60 000 litrów roztworu roboczego  o stężeniu ok 6000 ppm, wykazującego działanie zgodnie z wymaganym spektrum w czasie do 15 minut, na powierzchniach zanieczyszczonych substancjami organicznymi.

Uwaga – w ofercie należy podać ilość preparatu w postaci handlowej (liczba tabletek) oraz objętości wody, koniecznych do otrzymania roztworów roboczych o określonych stężeniach oraz spektrum działania tych roztworów w czasie do 15 minut, w zależności od stopnia zanieczyszczenia powierzchni.

### Zadanie 11 - Preparaty do dezynfekcji dużych powierzchni zawierające substancje aktywne – związki

### nadtlenowe lub glukoprotaminę

Wymagania:

- spektrum działania:

B- EN 13 727 lub EN 14 651

F-EN 13 624  lub EN 14 562 lub dzianie bakterio i drożdżobójcze  potwierdzone wg normy EN 16615

V - EN 14476  (wymagane działanie na wirusy testowe osłonkowe),

- czas działania - nie dłuższy niż 15 minut,

- nie posiadający właściwości drażniących,

- posiadający właściwości myjące,

- łatwy w użyciu, bezpieczny dla środowiska,

- przygotowywanie roztworu roboczego z wody wodociągowej,

- termin ważności przynajmniej 1 rok od dostawy.

Ilość preparatu:   odpowiadająca 60 000 litrów roztworu roboczego wykazującego działanie zgodnie                   z wymaganym spektrum w czasie do 15 minut.

Uwaga – w ofercie należy podać ilość preparatu w postaci handlowej (liczba tabletek, saszetek, ilość proszku, mililitrów) oraz objętości wody, koniecznych do otrzymania roztworu roboczego o odpowiednim stężeniu i wymaganym spektrum działania w czasie do 15 minut.

### Zadanie 12 - Preparaty do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych.

Wymagania:

- spektrum działania:

B- EN 13 727 lub EN 14 651

F-EN 13 624  lub EN 14 562 lub dzianie bakterio i drożdżobójcze  potwierdzone wg normy                      EN 16615

V - EN 14476  (wymagane działanie na wirusy testowe osłonkowe)

- gotowy do użycia bez rozcieńczania,

- czas działania - nie dłuższy niż 15 minut,

- nie zawierający aldehydu mrówkowego,

- nie niszczący dezynfekowanej powierzchni,

- wygodny w użyciu - konieczność używania preparatu w aerozolu lub atomizerze,

- termin ważności – co najmniej 1 rok od dostawy.

Ilość preparatu: 3250  litrów.

Wymagane opakowania:

- 1000  litrów w opakowaniach z atomizerem lub pompką o pojemności 1 litra,

- 2250  litrów w opakowaniach o pojemności 1 litra,

- 400  pompek kompatybilnych z proponowanymi butelkami.

### Zadanie 13 - Preparaty do dezynfekcji narzędzi zawierające nadwęglan sodu.

Wymagania:

- spektrum działania:

B- EN 13 727 lub EN 14 651

F-EN 13 624  lub EN 14 562

V - EN 14476  wymagane działanie na wirusy testowe adeno i/lub polio

Tbc- EN 14 348  lub EN-14 563

S- EN 13 704 lub EN 17 126,

- czas działania – nie dłuższy niż 1 godzina,

- zawierający środki powierzchniowo czynne,

- zdolność aktywności dezynfekcyjnej w obecności substancji organicznych,

- nie niszczący powierzchni dezynfekowanych,

- przeznaczony do mycia i dezynfekcji endoskopów,

- przeznaczony do dezynfekcji inkubatorów,

- możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych,

- nie zawierający aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, kwasu nadoctowego,

- przygotowywanie roztworu roboczego z wody wodociągowej o temp. 15-25°C,

- termin ważności – co najmniej 1 rok od dostawy.

Ilość preparatu: odpowiadająca 75 000  litrów roztworu roboczego wykazującego działanie zgodnie                    z wymaganym spektrum w czasie do 1 godziny + ilość aktywatora potrzebna do uzyskania wymaganego spektrum i ilości roztworu roboczego -  (spektrum B, F, S, Tbc, V).

Wymagane opakowania:

- 600 opakowań po 2 kg

- pozostała część w opakowaniach po 10-15 kg.

Uwaga – w ofercie należy podać ilość preparatu w postaci handlowej, ilość aktywatora oraz objętości wody, koniecznych do otrzymania roztworów roboczych o określonych stężeniach oraz spektrum działania tych roztworów  w zależności od czasu działania.

### Zadanie 14-  Preparat do wstępnej dezynfekcji  narzędzi  (koncentrat).

- w postaci płynnego koncentratu,

- spektrum działania:

B- EN 13727 lub EN14561

F- EN 13 624 lub EN14562

Tbc - EN 14 348 lub EN14563

V - EN 14 476

- skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych i łatwo usuwający wydzieliny takie jak białko, krew z dezynfekowanych narzędzi,

- nie wymagający dodawania aktywatora,

- czas działania – nie dłuższy niż 1 godz.

- z dobrą tolerancją materiałową i bezpieczny dla narzędzi,

- stabilny chemicznie, umożliwiający wielokrotne stosowanie roztworu roboczego przez okres dłuższy niż 1 doba,

- wolne od chloru, alkoholi, fenoli, aldehydów,

- termin ważności – co najmniej 1 rok od dostawy,

Ilość preparatu: 50 000  litrów roztworu roboczego

Zadanie 15 - Preparaty do dezynfekcji drobnego sprzętu, mającego kontakt z nieuszkodzoną skórą pacjenta.

Wymagania:

- w postaci koncentratu,

- spektrum działania:

B- EN 13727 lub EN14561

F- EN 13 624 lub EN 14562

Tbc- EN 14 348 lub EN14563

V - EN 14 476- na wirusy osłonkowe: HBV, HIV, HCV,

- posiada właściwości myjąco-dezynfekujące,

- zdolność aktywacji dezynfekcyjnej w obecności substancji organicznych,

- czas działania – nie dłuższy niż 1 godzina,

- nie zawierający aldehydów, związków chloru i pochodnych fenolu,

- przygotowywanie roztworu roboczego z wody wodociągowej,

- termin ważności – co najmniej 1 rok od dostawy.

Ilość preparatu: odpowiadająca 600 000  litrów roztworu roboczego wykazującego działanie zgodnie                    z wymaganym spektrum w czasie do 1 godziny.

Wymagane opakowania:

- 120 opakowań po 1 lub 2 litry,

- pozostała część w opakowaniach 5 litrowych.

Uwaga – w ofercie należy podać objętości preparatu w postaci handlowej oraz objętości wody, koniecznych do otrzymania roztworów roboczych o określonych stężeniach oraz spektrum działania tych roztworów w zależności od czasu działania.

Zadanie 16 - Preparaty do dezynfekcji narzędzi na bazie aldehydu glutarowego.

Wymagania:

- gotowy do użycia bez rozcieńczania,

- spektrum działania:

B- EN 13727 lub EN14561

F- EN 13 624 lub EN14562

Tbc- EN 14 348 lub EN14563

V - EN 14 476- wymagane działanie na wirusy testowe adeno i/lub polio,

S- EN 13 704,

- skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych,

- nie wymagający dodawania aktywatora,

- czas działania – nie dłuższy niż 30 minut,

- bezpieczny dla sprzętu,

- stabilny chemicznie, umożliwiający wielokrotne stosowanie roztworu roboczego przez okres dłuższy niż 1 doba,

- możliwość kontroli aktywności biobójczej roztworu za pomocą paskowych testów kontrolnych,

- termin ważności – co najmniej 1 rok od dostawy,

Ilość preparatu: 400 litrów preparatu  +  10 opakowań pasków testowych pakowanych po około                   100 szt.

Wymagane opakowania:

- kanistry 5 litrowe

# Zadanie 17 Preparat do dezynfekcji sprzętu i dużych powierzchni zawierające związki nadtlenowe  -

# działające na Clostridioides difficile.

- czas działania nie dłuższy niż15 min,

- spektrum działania:

- B- EN 13727 lub EN14561

F- EN 13 624 lub EN 14562

Tbc- EN 14 348 lub EN 14563

V - EN 14 476- na wirusy osłonkowe

S- EN- 13 704 lub EN 14 347,

- nie posiadający właściwości drażniących,

- przygotowywanie roztworu roboczego z  wody wodociągowej,

- termin ważności przynajmniej 1 rok od dostawy.

Ilość preparatu: odpowiadająca 14 500 litrów roztworu roboczego wykazującego działanie zgodnie                    z wymaganym spektrum w czasie do 15 minut.

Wymagane opakowania:

- Opakowania – 1 - 2 kg.

Uwaga – w ofercie należy podać ilość preparatu w postaci handlowej (ilość proszku, liczba tabletek, saszetek) oraz objętości wody, koniecznych do otrzymania roztworu roboczego o odpowiednim stężeniu i wymaganym spektrum działania w czasie do 15 minut.

Zadanie 18 Preparaty do mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów  w termodezynfektorze ETD – 2 Plus i ETD-3 firmy Olympus oraz mini-ETD2

Oferowane preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopów powinny być kompatybilne, dla uniknięcia nieprzewidzianych reakcji chemicznych pomiędzy pozostałościami środka myjącego i środkiem dezynfekcyjnym, tzn. tego samego producenta, lub z potwierdzoną uwiarygodnionym dokumentem kompatybilnością preparatów myjącego i dezynfekcyjnego różnych producentów.

- wymagania dla preparatu do mycia endoskopów w do myjni ETD–2 Plus i ETD-3 firmy Olympus oraz mini ETD-2,

- preparat płynny, stężony, przeznaczony do mycia endoskopów i ich oprzyrządowania w procesie mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów w wyżej wymienionych dezynfektorach,

- powinien zapewniać wysoką skuteczność mycia endoskopów w przebiegu programów mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej,

- przeznaczony do podawania pompą dozującą,

- zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole, substancje ułatwiające rozpuszczanie białek,

- nie może zawierać substancji łatwopalnych,

- zachowujący wysoką skuteczność mycia w temperaturze 40-60 stopni C,

- dostosowany do mycia maszynowego,

- nie wytwarzający piany,

- nie uszkadzający materiałów z których są wykonane endoskopy i ich oprzyrządowanie,

- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy,

- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r.

Ilość preparatu: 300 litrów

Wymagane opakowania:

- kanistry 5 litrowe, o wymiarach dostosowanych do wyżej wymienionych myjni

b) wymagania dla preparatu do dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów do myjni ETD–2 Plus i ETD-3 firmy Olympus oraz mini ETD-2,

- spektrum działania – B, F, Tbc, V - wymagane działanie na wirusy testowe adeno 
i/lub polio,

- preparat powinien zapewniać wymagane spektrum działania w przebiegu programów mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej w wyżej wymienionych myjniach,

- płynny, stężony, o zawartości co najmniej 20% aldehydu glutarowego lub aldehydu bursztynowego, dostosowany do chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów i ich oprzyrządowania w przebiegu programu „STANDARD” w wyżej wymienionych myjniach,

- przeznaczony do podawania pompą dozującą,

- zachowujący skuteczność działania biobójczego w temperaturze do 60 stopni C,

- nie wytwarzający piany,

- nie uszkadzający materiałów z których są wykonane endoskopy i ich oprzyrządowanie,

- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.

- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020r

Ilość preparatu: 400 litrów

Wymagane opakowania:

- kanistry  5 litrowe, o rozmiarach dostosowanych do myjni ETD–2 Plus i ETD-3 firmy Olympus oraz mini ETD-2.

Zadanie 19 - Preparaty do wstępnego mycia endoskopów.

Wymagania dla preparatu:

- preparat płynny,

- stężony,

- do jednoczesnego mycia i dezynfekcji

- dostosowany do jednoetapowego mycia endoskopów i ich oprzyrządowania przed procesem dezynfekcji wysokiego stopnia,

- enzymatyczny – 3- 5 enzymów, zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne i inne substancje ułatwiające rozpuszczanie i hydrolizowanie zanieczyszczeń biologicznych,

- o działaniu bakteriobójczym w czasie 5-15 minut

- skuteczny w temperaturze pokojowej, o krótkim czasie działania,

- wodny roztwór roboczy o pH  od 7,0 do 9,0;

- w roztworze wodnym niskopieniący,

- niedrażniący zapach

- nadający się do stosowania w myjni ultradźwiękowej

- zawierający inhibitory korozji, bezpieczny dla wszystkich materiałów z których są wykonane endoskopy i ich oprzyrządowanie,

- łatwy do wypłukania, nie wymagający stosowania środków neutralizujących,

- bez wpływu twardości wody na skuteczność preparatu,

- termin ważności preparatu – co najmniej 1 rok od dostawy.

Ilość preparatu do mycia endoskopów: 450    litrów.

Wymagane opakowania:

- kanistry 5 litrowe,

- 100 pompek dozujących pasujących do oferowanych kanistrów.

Zadanie 20 – Jednorazowa gąbka nasączona roztworem 2% chlorheksydyna.

Wymagania:

- jednorazowa gąbka nasączona 25ml substancji myjącej, bez zawartości mydła,

- rozmiar 10-15cm x 8-10cm x 2,5-3cm

- wykonana z poliuretenu,

- pakowane pojedynczo  w folie,

- zarejestrowane jako wyrób medyczny,

- nasączone 2% chlorheksydyną, niewymagające spłukiwania termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.

Ilość: 1400  szt.

Zadanie 21 – Jednorazowa gąbka do nasączona roztworem 4% chlorheksydyna.

Wymagania:

- jednorazowa gąbka nasączona 25ml substancji myjącej, bez zawartości mydła,

- rozmiar 10-15cm x 8-10cm x 2,5-3cm,

- wykonana z poliuretenu,

- pakowane pojedynczo  w folie,

- zarejestrowane jako wyrób medyczny,

- nasączone 4% chlorheksydyną,

- termin ważności - co najmniej pół roku od dostawy.

Ilość: 700 szt.

Zadanie 22 – Płynny alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach.

Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości                           organiczne typu zaschniętą i denaturowaną krew . Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu                    medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2do 10 ml/l                                     w tem. 40 do 60 °C/10min.Usuwający chorobotwórcze białka prionowe,w tym również VCJD>2log.Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych, pH10,4-10,8. Posiadający w swoim składzie: środki powierzchniowo-czynne, enzymy aloksylowane alkohole tłuszczowe.

Opakowanie: 20 L - 34 opakowania.

Zadanie 23 – Płynny środek dezynfekcyjny do zastosowania maszynowego, przeznaczony                              do dezynfekcji termiczno – chemicznej endoskopów elastycznych i narzędzi termolabilnych.

Płynny,słabo pieniący,neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym,                       wirusobójczym i prątkobójczym.Zawierający w 100g-10,5g  aldehydu  glutarowego.Bez zawartości                            formaldehydu,czwartorzędowych związków amoniowych.

Stosowany w oddzielnym etapie dezynfekcji po etapie mycia w warunkach 10ml/L(1%) 55°C/5min

Opakowanie: 20 L – 6 opakowań.

Zadanie 24 – Płynny środek płuczący do użycia w myjniach dezynfektorach.

Płynny środek płuczący zawierający tenzydy niejonowe,jonowe, polikarboksylany oraz środki                                      konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach nie zawierający oleju parafinowego oraz alkoholu                     i związków alkoholowych.Do szybkiego bezzaciskowego płukania,przyśpieszający suszenie                                     po maszynowym myciu i dezynfekcji, dozowanie 0,3-1,0ml/L.

Opakowanie: 20 L - 2 opakowania.

Zadanie 25- Płynny środek myjąco-dezynfekcyjny do zastosowania maszynowego z działaniem                    na priony do narzędzi termolabilnych i termostabilnych.

Płynny,alkaliczny środek do mycia oraz dezynfekcji w myjniach dezynfektorach(w osobnych fazach mycia                             i dezynfekcji) sprzętu medycznego w tym termolabilnego.Środek pozwalający na pracę w programach                           z neutralizacją środkiem kwaśnym lub bez neutralizacji .O działaniu bakteriobójczym,grzybobójczym,                               wirusobójczym.Wymagający:destabilizację,dezaktywację oraz dekontaminację prionów co potwierdzone jest certyfikowanymi badaniami.Posiadający w swoim składzie :związki powierzchniowo-czynne, metakrzemian disodowy oraz fosforany.Niezawierający glicerolu,związków chlorowych oraz innych związków utleniających.Dozowanie 1-10ml/L.

Opakowanie: 25 kg -1 opakowanie.

Wymagania co do zadań 22, 23, 24, 25 – środki kompatybilne od jednego producenta.

Zadanie 26 – Kwaśny środek do gruntownego czyszczenia do stosowania w kąpieli zanurzeniowej.

Płynny kwaśny środek na bazie kwasu fosforowego oraz niejonowych środków

powierzchniowo-czynnych do gruntownego mycia narzędzi ze stopów utwardzonej stali chromowej lub chromowo -niklowej.Preparat usuwający naloty rdzy, przebarwienia i zmatowienia narzędzi. Do stosowania w metodzie zanurzeniowej lub myjkach ultradźwiękowych.

Opakowanie: butelka1 L - 1 opakowanie.