Załącznik Nr 1 do zaproszenia

AT.Z.2150.47.1.2024

………………………………………..

(miejscowość, data)

........................................…..

(pieczątka wykonawcy)

tel.: ................................…...

Samodzielny Publiczny

Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II

ul. Al. Jana Pawła II 10

22-400 Zamość

e-mail: szpital@szpital.zam.pl

OFERTA  WYKONAWCY

dla Zadania nr 1

Odpowiadając na Państwa zaproszenie do złożenia oferty (Sprawa: AT.Z.2150.47.1.2024) oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1  zgodnie  z wymogami opisu:

za kwotę netto: ................................................................zł

(słownie: ……….................................................................. zł)

stawka podatku VAT ............................. %

brutto: .................................................. zł

(słownie: ……….................................................................. zł)

- 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- 2.  Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia zawarte w projekcie umowy.

- 3. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w terminie  14 dni licząc od daty zawarcia umowy. Wykonanie przedmiotu zamówienia jest równoznaczne z montażem lampy zabiegowej sufitowej (dot. Zadania nr 1, pkt. a).

- 4. Oferuję termin płatności ....... dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT (minimalny wymagany przez Zamawiającego – 60 dni).

- 5.  Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- 6.  Na oferowane lampy udzielam .......  miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru (min. wymagany przez Zamawiającego okres to  36  miesięcy).

7.  Warunki gwarancji:

-   czas oczekiwania usunięcia uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni roboczych liczonych   od daty zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 7 dni roboczych,

-   graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji …………………… (max.7dni roboczych),

-    liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespół/moduł …………… (max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3),

- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego upoważnionego                                  do wykonywania działań serwisowych:

Adres: …………………………………………….………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

8. Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. Wszystkie czynności związane wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

9. Dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty odbioru.

10. Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta.

11. Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Szkolenie zostanie zakończone wydaniem certyfikatu/zaświadczenia.

12. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w załączniku nr5 do niniejszego Zaproszenia, w tym z informacją o celu, podstawie prawnej i sposobach przetwarzania danych osobowych  oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie  do ich poprawiania

13.  Załącznikami do niniejszego formularza oferty wykonawcy stanowiącymi jej integralną część są:

- aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub centralnej ewidencji i informacji                                      o działalności gospodarczej,

- pełnomocnictwo  w  oryginale bądź notarialnie poświadczone w przypadku podpisania niniejszej oferty przez pełnomocnika,

c) karta produktu zawierająca minimalne dane na temat wymaganych parametrów technicznych

określonych w opisie przedmiotu zamówienia z podaniem producenta.

………………………………………………………..

*) podpis osoby uprawnionej /upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zaproszenia

AT.Z.2150.47.1.2024

…..........................................................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA  CENOWA

Zadanie nr 1

| Lp. | Asortyment/ model/nr kat. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto w PLN | Łączna cena netto (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto) | Łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o VAT) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4 + 5) | 7 (3 x 4 ) | 8 (7 + 5) | 9 |
| 1 | a)Lampa zabiegowa sufitowa Model: ………………… Nr kat.: ................... | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | b)lampa zabiegowa jezdna Model: ………………….. Nr kat.: ………………….. | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| X | Razem | x | x | x | x |  |  | X |

Łącznie wartość brutto (słownie): ............................................................................................................

......................................................................

podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

Załącznik Nr 3 do zaproszenia                                                                                                                                    										  AT.Z.2150.47.1.2024

Parametry techniczne lamp zabiegowych:

| Lp. | Parametry techniczne | Wymagane | Oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, 2024rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |
| 2. | Lampa jednoczaszowa, bezcieniowa z diodowym źródłem światła | TAK |  |
| 3. | Lampa o zwartej, jednolitej, okrągłej konstrukcji. Nie dopuszcza się czaszy o wyraźnie rozdzielonej konstrukcji (wielodzielnej, modułowej) | TAK |  |
| 4. | Średnica czaszy lampy max.500mm | TAK,podać |  |
| 5. | Natężenie oświetlenia min. 120 000 lux w odległości 1m od czoła lampy | TAK, podać |  |
| 6. | Regulowane natężenia oświetlenia | TAK |  |
| 7. | Regulowana temperatura barwowa | TAK |  |
| 8. | Regulowane pole operacyjne | TAK |  |
| 9. | Żywotność układu świetlnego min. 50 000 godzin | TAK, podać |  |
| 10. | Lampa mocowana do sufitu – 1 sztuka. Obrotowy wysięgnik o łącznej długości ramion min. 160 cm. Co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Zasilacz lampy umieszczony przy suficie/pod maskownicą stropową- nie dopuszcza się zasilaczy montowanych na ścianie. Włącznik/wyłącznik lampy umieszczony na czaszy lub ramieniu lampy. | TAK, podać |  |
| 11. | Lampa jezdna – 1sztuka. Statyw jezdny na obrotowych kołach, min. 2 koła z blokadą. Ramię uchylne o dł. min. 80 cm. Przewód zasilający o długości min. 4m. | TAK, podać |  |
| 12. | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu. | TAK, podać |  |
| Zamawiający informuje, że Wykonawca przed złożeniem oferty ( w celu jej właściwego skalkulowania oraz określenia zakresu niezbędnych prac do wykonania) jest uprawniony do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym będzie zamontowana lampa. Miejsce montażu: - gabinet diagnostyczno-zabiegowy na Oddziale Pediatrycznym (Budynek C, prawe skrzydło) - wysokość: ok. 3m - strop nad pomieszczeniem: strop Ackermana - doprowadzony przewód zasilający: 3x1,5mm - nad pomieszczeniem znajduje się sala obserwacyjna SOR - Zamawiający dopuszcza montaż lampy jedynie poprzez kotwienie w spodniej części stropu. |  |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji na lampy - min.36m-cy | Tak/podać |  |
| 2. | Czas oczekiwania usunięcia uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 7 dni roboczych | tak |  |
| 3. | Graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji (max. 7 dnia roboczych) | TAK, podać |  |
| 4. | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespół/moduł – (max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3) | TAK, podać |  |
| 5. | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta. Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | Tak/podać |  |
| 6. | Dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty odbioru. | TAK |  |