……………………………….                                                                                                               Załącznik nr 3 do Zaproszenia AT.Z.2150.44.6.2024
(pieczęć Wykonawcy)
OFERTA CENOWA

	Zestawy obłożeń do operacji sercowo-naczyniowych  
	

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	Ilość


	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1.
	Sterylny zestaw do chirurgii sercowo-naczyniowych-

 skład zestawu:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

2 serwety na stolik Mayo 80 cm x 145 cm                             

2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9 cm x 50 cm                    

2 pokrowce na stopy typu bucik 37,5 cm x 24 cm                        

1 serweta operacyjna 150 cm x 180 cm   

2 jednokomorowe kieszenie samoprzylepne                                  

1 serweta operacyjna wzmocniona typu pampers 175 cm x 260 cm  z samoprzylepnym wycięciem "U" 20 cm x 100 cm ze zintegrowanym uchwytem do mocowania przewodów i drenów serweta posiada pasek samoprzylepny zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji  
1 serweta wzmocniona do chirurgii naczyniowo - sercowej  w kształcie litery "T" 300/225 cm x 370 cm 
z otworem 38 cm x 40 cm wypełnionym folią operacyjną z dwoma zintegrowanymi foliowymi dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia po obu stronach otworu oraz  dwiema dodatkowymi umieszczonymi w obrębie ekranu anestezjologicznego foliowymi jednokomorowymi kieszeniami na narzędzia i 5 uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna . Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-0,5g/m2)  Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.Odporność na działanie wiązki laserowej P4_21 zgodnie z Norma DIN EN ISO 11810- 1. I klasa palności zgodnie z Normą CFR 1610. Absorpcja cieczy min. 475 ml /m2 zgodnie z normą EN 9073 - 6 .Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności ,oraz dane adresowe producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

	
	szt.
	300
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie)............................................................................................................. 

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)
*niepotrzebne skreślić
	

	
	


                                                                                                                                                                                                  
    
                                                                             Strona 47 z 47 

