 Załącznik nr 1 do zaproszenia  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WZÓR OFERTY CENOWEJ
Zadanie nr 1
Przegląd aparatów do badania gęstości zawiesiny bakteryjnej prod. bioMerieux
	Lp.
	Model
	Ilość przeglądów
	Rok produkcji
	Ilość aparatów
	Cena

Jednostkowa

netto
	Stawka

Podatku

VAT
	Cena

Jednostkowa

brutto
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5= 1 x 2
	6 = 5 + 3

	1.
	Densimat
	2
	1996
	2
	
	
	
	
	


Miejscem realizacji usługi jest siedziba Zamawiającego lub  Wykonawcy
 Zakres przeglądu

1. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie z instrukcją producenta w tym ewentualna kalibracja

2. Wykonanie konserwacji aparatów
3. Wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 2
Przegląd lasera okulistycznego prod. Lightmed
	Lp.
	Model
	Ilość przeglądów
	Rok produkcji
	Ilość aparatów
	Cena

Jednostkowa

netto
	Stawka

Podatku

VAT
	Cena

Jednostkowa

brutto
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5= 1 x 2
	6 = 5 + 3

	1.
	 SYL 9000
	1
	2016
	1
	
	
	
	
	


Miejscem realizacji usługi jest siedziba Zamawiającego 
Zakres przeglądu:

1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
2. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania lasera zgodnie z instrukcją  producenta
3. Sprawdzenie mocy wyjściowej lasera

4. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

5. Wystawienie raportu z określeniem sprawności lasera i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 3
Przegląd krioablatora prod. CryoCath
	Lp.
	Model
	Ilość przeglądów
	Rok produkcji
	Ilość aparatów
	Cena

Jednostkowa

netto
	Stawka

Podatku

VAT
	Cena

Jednostkowa

brutto
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5= 1 x 2
	6 = 5 + 3

	1
	CryoConsole
	1
	2008
	1
	
	
	
	
	


Miejscem realizacji usługi jest siedziba Zamawiającego 
Zakres przeglądu:

1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
2. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie z instrukcją producenta
3. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

4. Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 4
 Przegląd sprzętu neurochirurgicznego ( rama stereotaktyczna ) prod. Integra
	Lp.
	Model
	Ilość przeglądów
	Rok produkcji
	Ilość aparatów
	Cena

Jednostkowa

netto
	Stawka

Podatku

VAT
	Cena

Jednostkowa

brutto
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5= 1 x 2
	6 = 5 + 3

	1.
	CRW Precision ARC
	1
	2016
	1
	
	
	
	
	


Miejscem realizacji usługi jest siedziba Zamawiającego 
Zakres przeglądu:
1. Wykonanie testów montażowych i funkcjonalnych urządzenia

2. Sprawdzenie stanu mechanicznego elementów składowych oraz sprawdzenie kompletności urządzenia.

3. Wystawienie raportu z określeniem sprawności i dopuszczeniem do dalszego użytkowania ramy stereotaktycznej

Zadanie nr 5
Przegląd angiografu  prod. Toshiba
	Lp.
	Model
	Ilość przeglądów
	Rok produkcji
	Ilość aparatów
	Cena

Jednostkowa

netto
	Stawka

Podatku

VAT
	Cena

Jednostkowa

brutto
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5= 1 x 2
	6 = 5 + 3

	1.
	Infinix-8000C
	2
	2014
	1
	
	
	
	
	


Miejscem realizacji usługi jest siedziba Zamawiającego 
Zakres przeglądu:

1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta, tj. kontrola i konserwacja mechaniki aparatu, kalibracja prądów żarzenia lampy rtg, uzupełnienie płynów w układach chłodzenia, czyszczenie baz danych, kontrola jakości obrazowania wraz z obrazowaniem 3D, analiza logu błedów
2. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie z instrukcją producenta
3. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

4. Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Dla zadania nr 5  Zamawiający wymaga wykonania dwóch przeglądów w ciągu roku. Pierwszy przegląd planowany na lipiec 2026
Zadanie nr 6
Przegląd aparatu do termoresekcji i termoablacji  RF COOL TIP E-SERIES prod. Covidien
	Lp.
	Model
	Ilość przeglądów
	Rok produkcji
	Ilość aparatów
	Cena

Jednostkowa

netto
	Stawka

Podatku

VAT
	Cena

Jednostkowa

brutto
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5= 1 x 2
	6 = 5 + 3

	1
	RF COOL TIP E-SERIES
	1
	2012
	1
	
	
	
	
	


 Miejscem realizacji usługi jest siedziba Zamawiającego lub  Wykonawcy 
Zakres przeglądu

1. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie z instrukcją producenta
2. Wykonanie konserwacji aparatu
3. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

4. Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 7
Przegląd systemu nadzoru okołoporodowego z komputerową analizą zapisy ktg prod. ITAM
	Lp.
	Model
	Ilość przeglądów
	Rok produkcji
	Ilość aparatów
	Cena

Jednostkowa

netto
	Stawka

Podatku

VAT
	Cena

Jednostkowa

brutto
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5= 1 x 2
	6 = 5 + 3

	1.
	Monako
	1
	2014
	1
	
	
	
	
	


Miejscem realizacji usługi jest siedziba Zamawiającego 
  Zakres przeglądu

1. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania systemu zgodnie z instrukcją producenta
2. Wykonanie konserwacji systemu
3. Wystawienie raportu z określeniem sprawności systemu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 8
Przegląd mobilnego zestawu ECMO prod. Maquet
	Lp.
	Model
	Ilość przeglądów
	Rok produkcji
	Ilość aparatów
	Cena

Jednostkowa

netto
	Stawka

Podatku

VAT
	Cena

Jednostkowa

brutto
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5= 1 x 2
	6 = 5 + 3

	1.
	System Rota Flow
	1
	2011
	1
	
	
	
	
	


Miejscem realizacji usługi jest siedziba Zamawiającego 
Zakres przeglądu:

1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
2. Czyszczenie toru wodnego

3. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie z instrukcją producenta
4. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

5. Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 9
Przegląd lasera okulistycznego prod. IRIS MEDICAL
	Lp.
	Model
	Ilość przeglądów
	Rok produkcji
	Ilość aparatów
	Cena

Jednostkowa

netto
	Stawka

Podatku

VAT
	Cena

Jednostkowa

brutto
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5= 1 x 2
	6 = 5 + 3

	1.
	OcuLight SLx
	1
	2004
	1
	
	
	
	
	


Miejscem realizacji usługi jest siedziba Zamawiającego lub  Wykonawcy
Zakres przeglądu:

1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
2. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania lasera zgodnie z instrukcją producenta
3. Sprawdzenie mocy wyjściowej lasera

4. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

5. Wystawienie raportu z określeniem sprawności lasera i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 10
Przegląd noża ultradźwiękowego Bonescalpel prod. Misonix
	Lp.
	Model
	Ilość przeglądów
	Rok produkcji
	Ilość aparatów
	Cena

Jednostkowa

netto
	Stawka

Podatku

VAT
	Cena

Jednostkowa

brutto
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5= 1 x 2
	6 = 5 + 3

	1.
	Bonescalpel
	1
	2016
	1
	
	
	
	
	


Miejscem realizacji usługi jest siedziba Zamawiającego lub  Wykonawcy
Zakres przeglądu:

1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
2. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie z instrukcją producenta
3. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

4. Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 11
Przegląd angiografu prod. Siemens
	Lp.
	Model
	Ilość przeglądów
	Rok produkcji
	Ilość aparatów
	Cena

Jednostkowa

netto
	Stawka

Podatku

VAT
	Cena

Jednostkowa

brutto
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5= 1 x 2
	6 = 5 + 3

	1.
	Artis Zee biplane
	2

	2018
	1
	
	
	
	
	


Miejscem realizacji usługi jest siedziba Zamawiającego 
Zakres przeglądu:

1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta, tj. sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego, smarowanie ruchomych części mechanicznych, inspekcja zużycia części, oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzenia ciepła, uzupełnienie płynów w układach chłodzenia, konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego, porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych,  analiza logu błędów
2. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie z instrukcją producenta
3. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

4. Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Dla zadania nr 11 Zamawiający wymaga wykonania dwóch przeglądów w ciągu roku. Pierwszy przegląd planowany na lipiec 2026
Zadanie nr 12
Przegląd pomp infuzyjnych P500 prod. Guangdong Biolight Meditech
	Lp.
	Model
	Ilość przeglądów
	Rok produkcji
	Ilość aparatów
	Cena

Jednostkowa

netto
	Stawka

Podatku

VAT
	Cena

Jednostkowa

brutto
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5= 1 x 2
	6 = 5 + 3

	1.
	P500
	68
	2020
	34
	
	
	
	
	


Miejscem realizacji usługi jest siedziba Zamawiającego
Zakres przeglądu:

1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta,  
2. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania pomp infuzyjnych zgodnie z instrukcją producenta
3. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

4. Wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Dla zadania nr 12 Zamawiający wymaga wykonania dwóch przeglądów w ciągu roku dla każdej z 34 sztuk pomp. Pierwszy przegląd planowany na maj  2026
Zadanie nr 13
Przegląd automatycznych myjni endoskopowych prod. Olympus, Miele
	Lp.
	Model
	Ilość przeglądów
	Rok produkcji
	Ilość aparatów
	Cena 

Jednostkowa

netto
	Stawka 

Podatku

VAT
	Cena 

Jednostkowa 

brutto
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5= 1 x 2
	6 = 5 + 3

	1.
	ETD-3 (GA)
	1
	2012
	1
	
	
	
	
	

	2.
	Mini ETD-2 GA
	2
	2014
	2
	
	
	
	
	


Miejscem realizacji usługi jest siedziba Zamawiającego

Zakres przeglądu:

1. Wymiana elementów wchodzących w skład rocznego zestawu przeglądowego

2. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta myjni

3. Sprawdzenie poprawności działania myjni zgodnie z instrukcją producenta

4. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

Wystawienie raportu z przeglądu z określeniem sprawności każdej myjni i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 14
Kalibracja pipet automatycznych prod. Medlab, Bio-Rad, Eppendorf
	Lp.
	Pipety automatyczne
	Ilość przeglądów
	Ilość pipet
	Cena

Jednostkowa

netto
	Stawka

Podatku

VAT
	Cena

Jednostkowa

brutto
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5= 1 x 2
	6 = 5 + 3

	1.
	Pipety automatyczne
	5
	5
	
	
	
	
	


Miejscem realizacji usługi jest siedziba Zamawiającego lub Wykonawcy
1. Wystawienie świadectwa kalibracji potwierdzającego właściwe działanie przyrządu wraz z wynikami 
Zadanie nr 15
Przegląd spirometru Lungtest Basic prod. MES

	Lp.
	Model
	Ilość przeglądów
	Rok produkcji
	Ilość aparatów
	Cena 

Jednostkowa

netto
	Stawka 

Podatku

VAT
	Cena 

Jednostkowa 

brutto
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5= 1 x 2
	6 = 5 + 3

	1.
	Lungtest Basic
	1
	2023
	1
	
	
	
	
	


Zakres przeglądu:

1. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
2. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie z instrukcją producenta w tym ewentualna kalibracja aparatu.

3. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 

4. Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 16
Przegląd i roczna opieka serwisowa urządzeń do pomiarów hemodynamicznych prod. Edwards Lifesciences
	Lp.
	Model
	Ilość przeglądów
	Rok produkcji
	Ilość aparatów
	Cena

Jednostkowa

netto
	Stawka

Podatku

VAT
	Cena

Jednostkowa

brutto
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5= 1 x 2
	6 = 5 + 3

	1.
	HemoSphere
	2
	2023
	2
	
	
	
	
	


Miejscem realizacji usługi jest siedziba Zamawiającego 
Zakres przeglądu i rocznej opieki serwisowej
1. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych i kontroli parametrów w celu weryfikacji poprawności działania aparatów zgodnie z instrukcją producenta. 

2. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
3. Naprawa każdego z aparatów bez względu na przyczynę uszkodzenia- obejmuje min. dwie naprawy dla każdego z aparatów
4. Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 17
Przegląd urządzenia grzewczo chłodzącego do zabiegów kardiochirurgicznych prod. LivaNova Deutschland GmbH
	Lp.
	Model
	Ilość przeglądów
	Rok produkcji
	Ilość aparatów
	Cena 

Jednostkowa

netto
	Stawka 

Podatku

VAT
	Cena 

Jednostkowa 

brutto
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5= 1 x 2
	6 = 5 + 3

	1.
	Heater Cooler 3T
	1
	2022
	1
	
	
	
	
	


Miejscem realizacji usługi jest siedziba Zamawiającego 
Zakres przeglądu
1. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych i kontroli parametrów w celu weryfikacji poprawności działania aparatu zgodnie z instrukcją producenta. 
2. Wymiana zestawu wewnętrznego obiegu wody
3. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
4. Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania
Zadanie nr 18
Przegląd systemu elektroanatomicznego prod. Johnson&Johnson

	Lp.
	Model
	Ilość przeglądów
	Rok produkcji
	Ilość aparatów
	Cena

Jednostkowa

netto
	Stawka

Podatku

VAT
	Cena

Jednostkowa

brutto
	Łączna cena netto pozycji
	Łączna cena brutto pozycji

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4 = 2 + 3
	5= 1 x 2
	6 = 5 + 3

	1.
	Carto 3
	1
	2013
	1
	
	
	
	
	


Miejscem realizacji usługi jest siedziba Zamawiającego

 Zakres przeglądu

1. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania systemu zgodnie z instrukcją producenta

2. Wykonanie konserwacji aparatu

3. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

4. Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

